建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：            柘塘中心卫生院项目           

建设单位（盖章）： 南京溧水经济技术开发集团有限公司 
编制日期：              二〇二三年七月              
中华人民共和国生态环境部制

目 录
一、建设项目基本情况
1
二、建设项目工程分析
9
三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
28
四、主要环境影响和保护措施
36
五、环境保护措施监督检查清单
65
六、结 论
99



附图
附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边概况及生态环境保护目标图
附图3  项目院区平面布置图
附图4  建设项目与生态空间管控区域位置关系图

附图5  项目所在地与江苏省环境管控单元关系

附图6  建设项目分区防渗图
附件

附件1  报批申请书
附件2  委托书
附件3  声明
附件4  可研批复
附件5  登记信息单

附件6  建设单位名称变更通知书及营业执照

附件7  土地证
附件8  危废承诺书
附件9  公示截图

附件10  环境影响报告全本涉密信息说明

附件11  项目现场踏勘记录表

附件12  建设项目主要环境影响及防治或减轻的对策和措施情况表

附件13  环评合同

附件14  接管意向书
附件15  关于柘塘中心卫生院项目会议纪要

附件16  噪声检测报告

附件17  公参专章
一、建设项目基本情况

	建设项目

名称
	柘塘中心卫生院项目

	项目代码
	2018-320117-83-01-515941

	建设单位

联系人
	***
	联系方式
	***

	建设地点
	南京市溧水区徐母路以南，淮源大道以北，蟾山路以东，经二路以西

	地理坐标
	经度：118° 55' 12.421″，纬度：31° 45' 20.052″

	国民经济

行业类别
	[Q8422]街道卫生院
	建设项目

行业类别
	四十九、卫生 84中108基层医疗卫生服务 842中 其他（住院床位20张以下的除外）

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目备案部门
	南京溧水区行政审批局
	项目备案文号
	溧审批投许〔2018〕182号

	总投资

（万元）
	12686.85
	环保投资

（万元）
	150

	环保投资占比（%）
	1.2
	施工工期

（天）
	365

	是否开工建设
	(否

(是，该项目于2019年2月开工建设，但未办理环评审批手续。南京溧水经济技术开发集团有限公司的行为已构成“未批先建”，2023年1月，溧水区政府召开研究开发区柘塘中心卫生院项目建设相关事宜的会议，会议议定事项如下：土建、装修施工许可手续予以指导，加快审批进度。考虑到该项目为民生工程，项目建设正式手续正积极补办，会议原则同意对该项目规划及施工许可、消防图纸审查、环评报批、建筑及配套管线工程等规划手续未批先建情况免于处罚，请规资分局、城建局、生态环境局、城管局予以支持。因此本项目未批先建免予处罚。
	占地面积

（m2）
	10036.8（自有）

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《南京市溧水区城乡总体规划（2015-2030）》

审批机关：南京市人民政府

审批文件名称及文号：宁政复〔2015〕95号，2015年

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	根据《南京市溧水区城乡总体规划（2015-2030）》，规划产业发展目标为：健全城乡社会事业体系，城市综合服务功能进一步完善，建成要素集聚、资源可持续利用、居住环境优美的生态文明城市，建成战略性新兴产业城和现代化农业示范区，与全市同步实现苏南现代化示范区建设目标。同时，按照城市人口规模重点保障文体娱乐、医疗服务、养老服务等公益性公共设施的用地。

本项目是街道卫生院项目，属于民生项目，本项目建成后可加强全区医疗资源建设，缓解群众就医困难，符合总体规划中相关要求。

	其他符合性分析
	“三线一单”相符性分析

1）与生态红线相符性分析

①与苏政发〔2018〕74号文相符性分析
根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），本项目位于南京市溧水区徐母路以南，淮源大道以北，蟾山路以东，经二路以西，与本项目距离最近的国家级生态红线区域为中山水库饮用水水源保护区，位于本项目东南侧，与本项目直线距离约为13.4km，本项目不在国家级生态保护红线范围内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）要求；
①与苏政发〔2020〕1号文相符性分析

根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），与本项目距离最近的江苏省生态空间管控区域范围为秦淮河（溧水区）洪水调蓄区，位于本项目西南侧，与本项目直线距离约3.6km，本项目不在生态空间管控区域范围内，符合《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）要求。
建设项目与生态空间管控区域位置关系见附图4。
2）与环境质量底线相符性分析

根据《2022年南京市生态环境状况公报》，根据实况数据统计，全市环境空气质量达到二级标准的天数为291天，同比减少9天，达标率为79.7%，同比下降2.5 个百分点。其中，达到一级标准天数为85天，同比减少 6 天；未达到二级标准的天数为74天（其中，轻度污染71天，中度污染3天），主要污染物为O3和PM2.5。各项污染物指标监测结果：PM2.5浓度年均值为28μg/m3，达标，同比下降3.4%；PM10浓度年均值为51μg/m3，达标，同比下降8.9%；NO2浓度年均值为27μg/m3，达标，同比下降18.2%；SO2浓度年均值为5μg/m³，达标，同比下降16.7%；CO日均浓度第95百分位数为0.9mg/m³，达标，同比下降 10.0%；O3日最大8小时值浓度170μg/m3，超标0.06倍，同比上升1.2%。项目所在区域环境空气质量判定为非达标区。

引用江苏恒誉环保科技有限公司的环境质量检测报告中的数据（报告编号为HYEP21090510000001），项目所在地的氨气、硫化氢监测值无超标点。

根据大气环境质量达标规划，区域目前正在开展集中整治，深入推进工地扬尘管控“五达标、一公示”制度和“日查周报月讲评”制度，稳步推进扬尘管控的网格化管理；执行机动车国六排放标准，在销售、注册环节查验柴油车污染控制装置，抽检汽车销售企业柴油车环保达标情况；实施机动车排气超标治理维护闭环管理制度，改善区域交通现状。

根据《2022年南京市生态环境状况公报》，全市水环境质量持续优良。纳入江苏省“十四五”水环境考核目标的42个地表水断面水质全部达标，水质优良（《地表水环境质量标准》Ⅲ类及以上）比例为100%，无丧失使用功能（劣Ⅴ类）断面。

项目产生的生活污水接管柘塘污水处理厂处理，其纳污河流为二干河。根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021年—2030年）》，二干河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

根据《2022年南京市生态环境状况公报》，全市区域噪声监测点位535个。2022年，城区区域环境噪声均值为53.8dB，同比下降0.1dB；郊区区域环境噪声均值为52.5dB，同比上升0.3dB。全市交通噪声监测点位247个。2022年，城区交通噪声均值为67.4dB，同比下降0.2dB；郊区交通噪声均值为66.5dB，同比上升0.7dB。全市功能区噪声监测点位28个。2022年，昼间噪声达标率为98.2%，同比上升0.9个百分点；夜间噪声达标率为93.0%，同比下降0.8个百分点。
本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，项目建设不会突破项目所在地的环境质量底线。

3）资源利用上线

本项目营运过程中用水来自市政管网，用电来市政电网，天然气由天然气管道输送，项目水、电、气供应充足，运行过程中通过加强管理等，做到合理利用资源和节约能耗，不会超出当地资源利用上限。

4）环境准入负面清单

①经查《市场准入负面清单》（2022年版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中，符合环境准入负面清单相关要求；

②本项目不属于《南京市建设项目环境准入规定》（宁政发〔2015〕251号）目录中包含的项目；
③对照《南京市“十四五”医疗机构设置规划》（宁政办发〔2022〕9号），本项目位于南京市溧水区徐母路以南，淮源大道以北，蟾山路以东，经二路以西，属于全市医疗机构鼓励发展区内，积极引导城区优质资源向该地区流动，鼓励新增资源向该地区集聚；大力发挥市场机制在配置资源方面作用，鼓励社会力量参与医疗事业发展，满足人民群众多层次、多元化医疗卫生服务需求。本项目为街道卫生院，项目建成后，为周围民众提供医疗服务，可进一步提升柘塘街道公共卫生服务水平，符合该文件要求；
④对照《医疗机构废弃物综合治理工作方案》（国卫医发〔2020〕3号）中要求，本项目符合该文件中的相关要求；

表1-1  本项目与《医疗机构废弃物综合治理工作方案》（国卫医发〔2020〕3号）相符性分析

序号

方案要求

本项目情况

相符性分析

1

做好医疗机构内部废弃物分类和管理

加强源头管理。医疗机构废弃物分为医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋）。通过规范分类和清晰流程，各医疗机构内形成分类投放、分类收集、分类贮存、分类交接、分类转运的废弃物管理系统。
本项目严格按照固废管理相关要求，对医疗废物分类收集、分类贮存，在做好分类的基础上，严格做好分类交接、分类转运等工作。

相符

2

做好医疗废物处置

进一步明确处置要求。医疗机构按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单。严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况。严禁混合医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋），严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物贮存场所（设施）管理，不得露天存放。
本项目按照规范要求建设危废库，按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单，各类废弃物分类收集，在危废库内分区贮存，不得露天存放，并严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，及时向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况

相符

⑤与《关于印发江苏省医疗联合体建设规划（试行）的通知》（苏卫医政〔2019〕17号）相符性分析

根据《关于印发江苏省医疗联合体建设规划（试行）的通知》（苏卫医政〔2019〕17号）文“以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，贯彻落实健康中国战略部署，促进我省卫生健康事业高质量发展走在前列....”、“以满足群众健康需求、实现基本医疗卫生服务公平可及为导向，落实各级各类医疗机构功能定位，建立双向转诊绿色通道，完善疾病诊疗分级服务网络、运行机制和激励机制，方便群众看病就医........”，本项目为街道卫生院，项目建成后，为周围民众提供医疗服务，可进一步提升柘塘街道公共卫生服务水平，符合该文件要求；

⑥与《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）标准相符性分析

本项目针对院内自建污水处理站产生的恶臭气体，拟通过排风系统进行收集并采取相应的除臭设施进行处理，使污水处理站周边空气中污染物达标；此外，污水处理产生的栅渣以及污水处理站污泥等均属于危险废物，拟定期委托有资质单位进行处置。

综上所述，本项目的建设符合《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）、的要求。

⑦与《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）、《南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析

根据《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）、《南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，本项目位于南京市溧水区柘塘街道乌山社区，属于一般管控单元。一般管控单元，指除优先保护单元、重点管控单元以外的其他区域，衔接街道（乡镇）边界形成管控单元。全省划分一般管控单元1147个，占全省国土面积的59.04%。全市划分一般管控单元66个，占全市国土面积的50.95%。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域环境质量持续改善。

表1-2  南京市溧水区一般管控单元生态环境准入清单

管控类别

管控要求

相符性

空间布局约束

（1）各类开发建设活动应符合国土空间规划、城镇总体规划、土地利用规划、详细规划等相关要求。

（2）根据《南京市制造业新增项目禁止和限制目录（2018年版）》，各区在执行全市层面禁限措施基础上，执行各区的禁止和限制目录。

（3）执行《南京市建设项目环境准入暂行规定》（宁政发〔2015〕251号）相关要求。

（4）根据《关于对主城区新型都市工业发展优化服务指导的通知》，支持在江南绕城公路以内的高新园区、开放街区、商业楼宇、工业厂房以及城市“硅巷”，建设新型都市工业载体，发展以产品设计、技术开发、检验检测、系统集成与装配、个性产品定制为主的绿色科技型都市工业。

（5）位于太湖流域的建设项目，符合《江苏省太湖水污染防治条例》等相关要求。

本项目属于街道卫生院项目，根据市政府办公厅关于印发《深化综合医改试点市建设促进社会办医加快发展的若干政策措施》 宁政办发〔2015〕121号的通知可知：引导社会办医疗机构合理设置。积极鼓励在城市新区（江宁、浦口、六合、溧水、高淳）及资源薄弱区（建邺、栖霞、雨花台、原下关）按照我市医疗卫生资源规划设置医疗机构；优化社会办医疗机构审批流程。按照“非禁即入”的原则，全面清理、取消不合理的前置审批事项，不得新设前置审批事项或提高审批条件，不得限制社会办医疗机构的经营性质。本项目位于南京市溧水区经济开发区柘塘街道，用地性质为建设用地，建设单位投资开设卫生院，为周围民众提供医疗服务，符合土地利用规划要求。本项目不属于《南京市建设项目环境准入暂行规定》（宁政发〔2015〕251号）禁止新建的类别，符合准入条件。
污染物排放管控

（1）落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。

（2）进一步开展管网排查，提升污水收集效率。强化餐饮油烟治理，加强噪声污染防治，严格施工扬尘监管，加强土壤和地下水污染防治与修复。

（3）加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。

本项目采取有效措施减少废气、废水污染物排放总量，严格执行污染物总量控制制度。本项目废水全部收集处理后达标排放，废水经医院污水处理站处理达《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表 2 中预处理标准及柘塘污水处理厂接管标准后，接管至柘塘污水处理厂处理，达标尾水排入二干河，不存在农业面源污染。
环境风险防控

（1）加强环境风险防范应急体系建设，加强环境应急预案管理，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理。
（2）合理布局商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。
本项目将建立环境风险事故应急救援体系，完善风险物资储备，编制突发环境事件应急预案，并定期开展演练；落实日常环境监测计划。

资源利用效率要求

（1）优化能源结构，加强能源清洁利用。 
（2）提高土地利用效率，节约集约利用土地资源。
（3）根据《南京市长江岸线保护办法》，长江岸线开发利用充分考虑与城市发展、土地利用、港口建设、防洪、疾病预防、环境保护之间的相互影响，根据本市长江岸线保护详细规划的要求，按照深水深用、浅水浅用、节约集约利用的原则，提高岸线资源利用效率。
本项目采用达到同行业先进水平的设备；运营过程中通过加强管理等，做到合理利用资源和节约能耗。

因此，本项目符合《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）、《南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》要求。项目所在地与江苏省环境管控单元关系见附图5。
综上所述，本项目符合“三线一单”要求。
与产业政策相符性分析

对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展改革委第29号令）及《国家发展改革委关于修改产业结构调整指导目录（2019年本）的决定》（国家发展和改革委员会令第49号）、《市场准入负面清单（2022年版）》、《市政府关于印发南京市建设项目环境准入暂行规定的通知》（宁政发〔2015〕251号）等文件，本项目不属于其中的禁止和限制类项目，符合国家和地方产业政策要求，具体见下表。
表1-3  本项目与国家及地方产业政策等相关文件相符性分析

序号

名称
相符性分析

《产业结构调整指导目录

（2019 年本）》（国家发展改革委第 29 号令）及《国家发展改革委关于修改产业结构调整指导目录（2019年本）的决定》（国家发展和改革委员会令第49号）

按照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展改革委第29号令）及《国家发展改革委关于修改产业结构调整指导目录（2019年本）的决定》（国家发展和改革委员会令第49号），本项目属于“三十七、卫生健康5医疗卫生服务设施建设”，属于鼓励类项目，符合该文件的要求。

《市场准入负面清单》

（2022年版）
本项目不在其禁止准入类中，符合该文件的要求。
《市政府关于印发南京市建设项目环境准入暂行规定的通知》（宁政发〔2015〕251 号）

本项目不属于其禁止类项目，属于允许类项目，符合该文件的要求

用地相符性分析

根据南京溧水经济开发区柘塘中心卫生院地块土壤污染状况调查报告结论：“通过第一阶段调查（污染识别）及调查资料关联性统计分析可知：①本地块2013年之前一直为红星社区集体用地以耕地及空地为主，2013年下半年由原“溧水经济技术开发总公司”对地块进行回购，并完成青苗补偿等工作，之后一直空置，于2018年底由“南京东大岩土”对地块进行岩土工程勘察工作，2019年下半年建设单位“苏舜建筑”进场。 ②调查地块内本身没有污染源，历史上未发生过环境污染事件同时不涉及外来堆土。现阶段地块周边以居民区、空地等为主，没有工业企业存在。③土壤表层样品的快速检测结果表明，调查地块内土壤表层快速检测因子均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地筛选值。因此，本场地不存在潜在污染可能性。综上所述，该地块不属于污染地块，符合规划用地土壤环境质量要求，可用于后续地块开发利用。场地后期利用规划为A51医院用地。”。
通过南京溧水经济开发区柘塘中心卫生院地块土壤污染状况调查报告可知，建设项目所在地块过去一直为林地、耕地等，且不属于污染地块，可作为后续地开发利用。目前建设项目所在地块已取得土地证（详见附件），项目用地性质为医疗卫生用地，项目用地不属于《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本）中的限制类和禁止类，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》及《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中的限制和禁止用地项目。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来：

根据积极发展社区卫生医院服务，有利于调整城市卫生医院服务体系的结构、功能、布局，提高效率，降低成本，形成以社区卫生医院服务机构为基础，大中型医院为医疗中心，预防、保健、健康教育等机构为预防、保健中心，适应社会主义初级阶段国情和社会主义市场经济体制的城市卫生服务体系新格局。社区卫生医院服务方式中的双向转诊服务就是在向社区居民提供就医服务的同时，与综合医院和专科医院建立合作关系，及时把重症、疑难杂症病人转到合适医院诊治，同时接受综合性医院和专科医院转回的慢性病和康复期病人，进一步进行治疗和康复，充分体现了社区卫生医院服务与社会主义市场经济体制相适应的城市卫生体系特征。

南京溧水经济技术开发集团有限公司（原南京溧水经济技术开发总公司）拟投资人民币12686.85万元建设柘塘中心卫生院项目。建设内容为新建1栋主楼8层、裙楼4层的中心卫生院。项目建成后拟设置床位200张，设置康复医学科、内科、外科、医学检验科、医学影像科、急诊医学科、口腔科、耳鼻咽喉科、妇产科、全科医疗科、妇女保健科、儿童保健科、中医科等诊疗科目。本项目设置食堂，为职工及患者提供就餐。

南京溧水经济技术开发集团有限公司于2019年2月开工建设，但未办理环评审批手续。根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）第十九条：编制有关开发利用规划，建设对环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价。未依法进行环境影响评价的开发利用规划，不得组织实施；未依法进行环境影响评价的建设项目，不得开工建设；《建设项目环境保护管理条例》第九条：依法应当编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，建设单位应当在开工建设前将环境影响报告书、环境影响报告表报有审批权的环境保护行政主管部门审批；建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。

南京溧水经济技术开发集团有限公司的行为已构成“未批先建”，2023年1月，溧水区政府召开研究开发区柘塘中心卫生院项目建设相关事宜的会议，会议议定事项如下（详见附件）：土建、装修施工许可手续予以指导，加快审批进度。考虑到该项目为民生工程，项目建设正式手续正积极补办，会议原则同意对该项目规划及施工许可、消防图纸审查、环评报批、建筑及配套管线工程等规划手续未批先建情况免于处罚，请规资分局、城建局、生态环境局、城管局予以支持。因此本项目未批先建免予处罚。
根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）及《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第682号）中有关规定，凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响评价制度；按照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令 第16号），本项目为新建项目，属于“四十九、卫生84”中“108基层医疗卫生服务842”中“其他（住院床位20张以下的除外）”，需编制环境影响报告表。
受南京溧水经济技术开发集团有限公司委托，南京信佣工程咨询有限公司（以下简称“我单位”）承担了本项目环境影响报告表的编制工作。在研究有关文件、现场踏勘和对建设项目工程概况、排污特征及拟用的污染防治措施充分了解的基础上，从环保角度评价建设项目的可行性，编制了“柘塘中心卫生院项目”环境影响报告表，为项目的环境管理提供科学依据，并作为环境管理部门审批项目的依据。
本项目不设置传染病治疗科室，院内设置传染病门诊，对传染病进行分诊，发现传染病人立即送专业传染病医院治疗，院内不进行传染病治疗。本次评价不涉及放射科及辐射等相关内容，放射科及辐射等内容须另行环评。
项目概况

项目名称：柘塘中心卫生院项目；

项目性质：新建；

项目投资：12686.85万元，其中，环保投资150万元；
建设单位：南京溧水经济技术开发集团有限公司；
建设地点：南京市溧水区徐母路以南，淮源大道以北，蟾山路以东，经二路以西；
占地面积：总占地面积约10036.8m2，总建筑面积26867.26m2；

规模：项目建成后，设置200张床位，计划每日门（急）诊人数约800人；
职工定员：医护人员130人，行政办公人员12人，共142人，项目设置食堂，不设宿舍；
工作班制：年工作日365天，两班制；
3、主要建设内容
本项目用地面积约10036.8m2，总建筑面积26867.26m2，其中地上建筑面积19327.26m2，地下建筑面积7540m2，主要建设内容为新建1栋主楼8层、裙楼4层的中心卫生院。具体建设内容见表2-1。建成后项目诊疗科目为康复医学科、内科、外科、医学检验科、医学影像科、急诊医学科、口腔科、耳鼻咽喉科、妇产科、全科医疗科、妇女保健科、儿童保健科、中医科等诊疗科目。医院不设洗衣房和被服消毒间，洗衣均委外处理，锅炉房位于地下一层。主要经济技术指标见表2-2。

2-1  建设项目主体工程内容一览表

类别

建设名称

本项目设计情况

备注

主体工程
综合楼
一层
诊室、门诊药房、输液观察室、急诊、出入院办理室等
新建
二层
儿科、妇科、口腔科、候诊区、接种区、消毒室、观察室、公共卫生等
新建
三层
中医门诊、体检中心、专家门诊、中药房、理疗室等
新建
四层
手术室、ICU、办公室、库房、会议室等
新建
五层
内科住院部
新建
六层
外科住院部
新建
七层
妇科住院部
新建
八层
康复科住院部
新建
负一层
停车库、设备间、锅炉房、食堂等
新建
公用

工程

给水

用水量51897.219t/a

来自市政自来水管网

排水

污水量37219.213t/a

雨污分流，清污分流

供电

200万度/年

来自市政电网

供气

供气量60×104m3/a
天然气，来自城市燃气管网

暖通

风冷热泵空调机组

中心卫生院使用风冷热泵空调机组供暖和制冷，空调外机置于地下室设备间

供热水

燃气锅炉

供热水使用2台真空燃气热水锅炉，位于地下一层

纯水制备
设置1台4t/h的纯水制备装置，制纯水用于锅炉用水
位于锅炉房
中心供氧区

1台5m3液氧罐

位于地下一层

环保

工程

废气

燃气锅炉废气
15m高排气筒（DA001）
新建

污水处理设施废气
活性炭+15m高排气筒（DA002）
新建

食堂

油烟净化器+管道排放

新建
地下车库

机械排风系统

新建

废水

污水处理设施

格栅池+调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+消毒池+MBR膜池

新建

固废

一般固废库
面积约42m2
新建，位于院区地下一层
危废库
面积约18m2
新建，位于卫生院地下一层

噪声

噪声设备隔声、减震等措施

表2-2  建设项目主要技术经济指标表

序号

项目

单位

数值

备注

1

用地红线面积

m2
10036.8
/

2

总建筑面积

m2
26867.26
/

3

其中

地上建筑面积

m2
19327.26
/
地下建筑面积

m2
7540
/

5

容积率

1.93
/

6

绿地率

%

30.5
共3061.22m2
7

建筑密度

%

36.98
/

8

机动车停车位

辆

235
/

其中

地上停车位

辆

15
/

地下停车位

辆

210
/

9

非机动车停车位

辆

387
均为地面停车

4、项目原辅料

建设项目建成投产运营后所需原辅料详见下表：

表2-3  项目主要原辅材料情况一览表
原辅材料/试剂名称

规格

年耗量
单位
最大储存量
用途
来源及运输
84消毒液

500ml

100

瓶/年
20
消毒
国内，汽车运输
二氧化氯
2kg/袋
75
袋/年
25
污水处理消毒
国内，汽车运输

碘伏消毒液

500ml/瓶
150

瓶/年
30
皮肤消毒
国内，汽车运输
碘伏消毒液

60ml/瓶
1000

瓶/年
200
皮肤消毒
国内，汽车运输
凡士林

500g/瓶
10

瓶/年
2
外用
国内，汽车运输
甲紫溶液

20ml/瓶
40

瓶/年
8
皮肤消毒
国内，汽车运输
静脉输液针

/
2000

支/年
400
静脉输液
国内，汽车运输
铝合金出诊箱

14寸

4

只/年
4
出诊
国内，汽车运输
棉签

10cm*20支

8000

包/年
1000
皮肤消毒
国内，汽车运输
灭菌凡士林纱布

/
400

片/年
80
外用
国内，汽车运输
灭菌化学指示胶带

19mm*50m

4

盒/年
2
器械消毒
国内，汽车运输
台式血压计

/
30

台/年
30
医疗器械
国内，汽车运输
体温计

/
100

个/年
100
医疗器械
国内，汽车运输
听诊器

单用

20

台/年
20
医疗器械
国内，汽车运输
听诊器膜

单双用

20

瓶/年
20
医疗器械
国内，汽车运输
退热贴

40mm*110mm*2袋

600

袋/年
120
外用
国内，汽车运输
脱脂纱布片（灭菌）
/
10000

包/年
2000
外用
国内，汽车运输
无菌阴道扩张器

中号

6000

只/年
6000
医疗器械
国内，汽车运输
无菌针灸针

0.3*75mm

7000

支/年
1200
医疗器械
国内，汽车运输
消毒片

1.0g*100s

40

瓶/年
40
消毒用品
国内，汽车运输
消毒液（快速手消）
250ml

50

瓶/年
50
皮肤消毒
国内，汽车运输
心电图纸

210mm*295mm*10

100

本/年
100
器械用品
国内，汽车运输
血压计袖带

/
80

个/年
80
器械用品
国内，汽车运输
血压计袖球

/
20

个/年
20
器械用品
国内，汽车运输
氧气流量表

A型

1

个/年
1
医疗器械
国内，汽车运输
氧气雾化吸入面罩

/
80

只/年
80
医疗器械
国内，汽车运输
一次性薄膜手套

100只

1000

袋/年
1000
防护
国内，汽车运输
一次性垫单

50*60cm

4000

条/年
4000
防护
国内，汽车运输
一次性垫单

40cm*50cm

2000

块/年
2000
防护
国内，汽车运输
一次性换药盒

方型

1000

只/年
1000
医疗用品
国内，汽车运输
一次性检查手套

6.5号

4000

副/年
800
防护
国内，汽车运输
一次性口腔器械盒

A型

1000

只/年
1000
医疗器械
国内，汽车运输
一次性使用鼻氧管

中号

400

根/年
400
医疗用品
国内，汽车运输
一次性使用采血器

/
200

个/年
200
医疗用品
国内，汽车运输
一次性使用导尿管

/
200

根/年
200
医疗用品
国内，汽车运输
一次性使用缝合换药包

20*20cm

800

个/年
800
医疗用品
国内，汽车运输
一次性使用精密过滤输液器

32B-5.0

4000

支/年
800
医疗用品
国内，汽车运输
一次性使用麻醉包

/
20

套/年
20
医疗用品
国内，汽车运输
一次性使用灭菌橡胶外科手套

/
4000

副/年
800
防护
国内，汽车运输
一次性使用气管插管

7.5#

40

支/年
40
医疗用品
国内，汽车运输
一次性使用乳胶引流管

18/20#

50

根/年
50
医疗用品
国内，汽车运输
一次性使用外科口罩

/
1000

只/年
1000
防护
国内，汽车运输
一次性使用吸引管

F30

50

根/年
50
医疗用品
国内，汽车运输
一次性使用压舌板

10cm

8000

支/年
1500
医疗用品
国内，汽车运输
一次性使用医用帽子

1*1cm

100

个/年
100
防护
国内，汽车运输
一次性使用医用棉签（15cm)

15cm

400

袋/年
400
皮肤消毒
国内，汽车运输
一次性使用引流袋

/
100

副/年
100
医疗用品
国内，汽车运输
一次性手术敷料包

B型

20

包/年
20
医疗用品
国内，汽车运输
一次性输液器

6号

6000

支/年
2000
静脉输液
国内，汽车运输
一次性输液器

5号半

8000

支/年
2000
静脉输液
国内，汽车运输
一次性针筒（1ml)

1ml

4000

支/年
800
注射用品
国内，汽车运输
一次性针筒（20ml)

20ml

12000

支/年
1000
注射用品
国内，汽车运输
一次性针筒（2ml)

2ml

2000

支/年
500
注射用品
国内，汽车运输
一次性针筒（5ml)

5ml

4500

支/年
1000
注射用品
国内，汽车运输
一次性止血带

/
1000

条/年
400
注射用品
国内，汽车运输
医用绷带

8*600cm

400

卷/年
400
医疗用品
国内，汽车运输
医用超声耦合剂

250g

150

瓶/年
150
医疗用品
国内，汽车运输
医用护理口罩

/
5000

个/年
5000
防护
国内，汽车运输
医用酒精

60ml/瓶
400

瓶/年
80
皮肤消毒
国内，汽车运输
医用酒精

500ml/瓶
300

瓶/年
60
皮肤消毒
国内，汽车运输
医用棉球

0.2*500g

45

包/年
45
皮肤消毒
国内，汽车运输
医用输液瓶口贴

28*16

18000

片/年
3000
医疗用品
国内，汽车运输
医用透气胶带

1.25cm*9.14m

465

卷/年
465
医疗用品
国内，汽车运输
医用无菌敷料

10*15cm

100

片/年
100
医疗用品
国内，汽车运输
医用无菌敷料

10*20cm

200

片/年
200
医疗用品
国内，汽车运输
医用无菌敷料

10cm*10cm

350

片/年
350
医疗用品
国内，汽车运输
医用橡皮膏

1*1000cm*13

400

卷/年
400
医疗用品
国内，汽车运输
紫外线消毒灯管

ZXC型

4

套/年
4
空气消毒
国内，汽车运输
液氧
5m3液氧罐
16
罐/年
4
供氧
供氧单位
天然气

-
60×104
m3/a
0.02
热水锅炉热源
市政燃气管道供应
葡萄糖
25kg/袋
1.45
t/a
0.1
污水站
国内，汽车运输
次氯酸钠

25kg/袋
9.125
t/a
0.1
污水站

国内，汽车运输
注：天然气最大储存量为在线量。
表2-4  主要原辅材料理化性质
名称

理化性质

燃烧爆炸性
毒理毒性
酒精

（乙醇）

无色液体，有酒香；与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂；用于制酒工业、有机合成、消毒以用作溶剂。易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。

易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物

/
凡士林

性状：白色至黄色透明半固体油膏，密度（g/cm3）：0.815~0.880，熔点（ºC）：38~54，沸点（ºC，常压）：322，不溶于水，几乎不溶于冷的或热的乙醇和冷的无水乙醇中。溶于乙醚、己烷和大多数挥发或不挥发性油；易溶于苯、二硫化碳、氯仿和松节油
/
暂无
碘伏

碘伏是单质碘与聚乙烯吡咯烷的不定型结合物。医用碘伏呈现浅棕色。

/
大鼠经口LD50：14 g/kg；吸入LCLo：137 ppm/1H
84消毒液/消毒液/消毒片
主要成分是一种以次氯酸钠为主的高效消毒剂，主要成分为次氯酸钠（NaClO）。无色或淡黄色液体，次氯酸钠含量为5.5%～6.5%。

/
/
二氧化氯
具有强烈的刺激性，主要为二氧化氯，含量为48%，具有强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤
与水，或水蒸气反应生成有毒腐蚀性氯化氢气体

大鼠口服LD50: 292毫克/kg；
液氧
成分为氧气，液氧在通常气压（101.325kPa）下密度为1.141g/cm，凝固点为50.5K（-222.65℃），沸点为90.188K（-182.96℃）
易燃
/
天然气
主要成分为甲烷，含量高达97%
易燃
/
5、主要设备

建设项目建成投产运营后主要设备详见下表：

表2-5  项目主要设备情况一览表
序号

设备名称

规格型号
数量

备注
1

主体工程
CT
/

1

放射科

2

DR
/
2

放射科

3

腹腔镜
/
1

手术部

4

胃肠镜
/
1

胃肠镜市

5

牙椅
/
5

五官科

6

彩超
/
3

彩超室

7

高温消毒锅
/
2

供应室

8

心电图
/
6

心电图室

9

全自动生化仪
/
2

检验科

10

全自动血球仪
/
2

检验科

11

全自动尿液分析仪
/
2

检验科

12

化学发光仪
/
1

检验科

13

电解质分析仪
/
1

检验科

14

全自动尿液分析仪
/
1

检验科

15

盆地康复治疗仪
/
5

妇产科

16

电子阴道镜
/
1

妇产科

17

中医四诊仪
/
1

中医科

18

骨质疏松治疗仪

（脉冲磁场治疗仪）
/
1

中医科

19

电灸综合治疗仪

（多功能艾灸仪）
/
1

中医科

20
辅助工程
锅炉
4t/h

2
锅炉房
21
煎药器
/
10
中药房
22
纯水制备
4t/h

1
锅炉房

注：CT机等产生辐射、放射污染部分不在本次评价范围内、建设单位须委托有资质单位进行单独评价，并报环保部门审批。
6、建设项目辅助工程
①暖通系统

（1）空调系统：本项目中心卫生院使用风冷热泵空调机组进行制冷和供暖，外机位于地下室设备间。

（2）通风、换气系统：地下车库每个防火分区均设置独立的机械排风系统，进风由汽车坡道自然进风或机械送风，排风由排风竖井送至室外排放；设备用房、空调机房和卫生间等处均设置通风设施。

医院设置专用净化空调系统进行空气净化，每间手术室设立独立的净化空调机组与洁净排风系统，各手术室顶设独立排风系统，与总排气系统相连。排放口位于顶楼。
②供热

中心卫生院供热水使用2台4t/h的燃气锅炉，燃气锅炉位于地下一层，天然气消耗量为60×104m3/a。
③供电系统

建设项目用电由城市供电系统供应。用电量约为200万度/a。
④供气

本项目天然气由市政燃气管网直接供气，建设项目天然气主要用于热水锅炉使用。

本项目供热水使用2台燃气热水锅炉，根据建设单位提供资料，天然气年用量为60×104m3。
⑤污水处理设施

本项目新建1座地埋式污水处理设施，位于院区东侧。处理设施各构筑物位于地下，采用“格栅池+调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+消毒池+MBR膜池”工艺，污水处理站设置处理量约110m3/d。
⑥医用氧气站

本项目采用中心供氧，位于地下一层。设有1台5m3液氧罐。

纯水制备系统

项目在锅炉房新增1台4t/h的纯水制备装置，满足项目纯水制备需求，新增纯水用量为1934.5m3/a，纯水制备效率为67%，纯水制备工艺见下图。

[image: image27.png]it ] it e Lt
) ]
® B
| !
e g Bl R

I

[

B U BHEEH

2

A, iz
MR

HARETRIE

«—

| 1

I

i Bt B

b, EHER
MG

SRR EHEEN

1

A I D EBAS
R R SRS

B ety

e
)





图2-1  纯水制备工艺流程图
8、建设项目水平衡

医院不设置传染科室，不接受传染病人；放射科采用数码成像技术，无显影废水产生；口腔科无含汞废水产生；本项目化验室使用的试剂盒和化学试剂等均为直接购买的医疗成品（一次性用品），使用仪器进行快速检验，残留的废液随检验样本（如血液、尿液等）作为医疗废物，送至有资质单位进行无害化处置；院内无同位素治疗科，因此无放射性废水产生；本项目血液、血清等检验过程不产生含氰废水；在病理、血液检查及化验等工作中不会产生含铬废水。因此本项目无特殊废水产生。项目主要用水为职工生活用水、食堂用水、医疗用水、锅炉用水、绿化用水、软水制备用水、软水制备装置冲洗用水、空调机组冷却用水等，给水由市政给水管接入。

生活用水
本项目医护人员130人，行政办公人员12人，总职工人数为142人，职工用水参照《关于调整和新增部分行业用水定额的通知》（宁水办资〔2021〕81号）企业总部管理用水定额，生活用水定额按45L/人·d计，全年工作365天，则生活用水量约为2332.35m3/a，生活污水产污系数按照0.8计，则生活污水的排放量为1865.88m3/a，经院内化粪池及污水处理站处理后接管至柘塘污水处理厂处理后尾水排入二干河；

食堂用水
项目职工就餐人数按300人计，每天3餐，根据《关于调整和新增部分行业用水定额的通知》（宁水办资〔2021〕81号）未列名餐饮业食堂用水定额，15L/人·次，食堂用水人均为45L/人/天，则项目食堂用水量为4927.5m3/a，食堂用水产污系数以80%计，食堂废水排放量为3942.0m3/a。经隔油池、化粪池及院内污水处理站处理后进入柘塘污水处理厂处理后尾水排入二干河；
医疗用水
病房用水：医院设置有病床位200张，每张病床用水以400L/（床•天）计，则病房用水量为29200m3/a，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，医院废水排污系数按80%计，则废水排放量为23360m3/a，进入院内污水处理站处理；

门诊用水：项目建成后设计门诊接待能力800人次/天，根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），门诊部病人每人用水定额为10~15L/人·次，本次评价取15L/人·次，则门诊用水4380m³/a，废水产生量按80%计，即门诊污水产生量为3504m³/a，进入院内污水处理站处理；

手术室用水：项目手术室用水量为1825m³/a（5m³/d），排污系数以0.80计，则手术室废水量为1460m3/a，进入院内污水处理站处理；

化验用水：项目各楼内化验用水量为1.10m3/d，则年用水量为401.5m3，化验废液作为医疗废物，收集后委托有资质单位处置；
煎药用水：根据建设单位提供资料，项目每天煎药约500副，单副药煎药用水3L/d，则项目煎药用水量为547.5m3/a，约20%蒸发损耗，余量进入药品；
煎药器清洗用水：项目煎药器每天清洗2次，根据建设单位提供资料，每次清洗用水量为5L/次，则煎药器清洗用水量为3.65m3/a，煎药器清洗用水产污系数以80%计，则煎药器清洗废水产生量为2.92m3/a，进入院内化粪池及污水处理站处理；

综上，项目医疗用水量为36357.65m3/a，医疗废水的排放量为28326.92m3/a。
锅炉用水
本项目设置2台4t/h的热水锅炉，锅炉年运行时间为3650h（10h/d），锅炉运行中因排污等损失掉一部分水，需定期补充一定量的纯水。排污水按锅炉负荷的5%计，则项目锅炉的排污水共约0.40t/h（1460m3/a）；锅炉损耗按锅炉负荷的1%考虑，则项目锅炉损耗水量约0.08t/h（292m3/a），则需补充纯水量约0.48t/h，合1752m3/a。锅炉废水进入院内化粪池及污水处理站处理；
空调机组冷却用水
本项目共设置1组空调机组，冷却用水循环使用，每日补充新鲜水。总循环水量为30m3/h，运行时间为8760h（24h/d），全年总循环水量为262800m3/a；

项目循环水计算参考《工业循环水冷却设计规范》（GBT50102-2014）：

[image: image2.png]



[image: image3.png]@y





[image: image4.png]



[image: image5.png]Q, =0, +@, + @




其中：Qe——蒸发损失量，KZF，蒸发损失系数，以0.0015计，温差为8摄氏度；

      Qw——风吹损失量，Pw，风吹损失率，按0.1计算；

      Qb——排污量，N，浓缩倍数，按照5倍计算；

      Qm——补水量。

经计算，项目循环水蒸发损耗量为3153.6m3/a，风吹损耗量262.8m3/a，排污量为525.6m3/a，补水量为3942m3/a；
绿化用水
本项目绿化面积共3061.22m2，绿化用水参照《关于调整和新增部分行业用水定额的通知》（宁水办资〔2021〕81号）绿化管理草坪用水定额，绿化用水定额按为：0.6L/m2/d计（1、4季度），2L/m2/d计（2、3季度），则全年绿化用水量为1450.406m3/a，全部蒸发或进入土壤；

纯水制备装置冲洗用水及废水

项目定期对纯水制备系统中的树脂等进行冲洗，根据建设单位提供的资料，纯水制备装置冲洗使用纯水，每次冲洗用纯水量为0.5m3/次，则纯水制备装置冲洗纯水年用量为182.5m3，纯水制备冲洗废水产污系数按照0.8计，则纯水制备装置冲洗废水产生量为146m3/a，进入院内化粪池及污水处理站处理；
纯水制备用水
锅炉房配套1套4m3/h纯水制备系统，纯水制备工艺详见图2-1，纯水制备率在67%左右。项目纯水用量为1934.5m3/a，则项目纯水制备用新鲜水量为2887.313m3/a，纯水制备浓水产生量为952.813m3/a。
由上述知，本项目用水量约51897.219m3/a，项目废水排放量约37219.213t/a。
本项目水平衡图见图2-2。


[image: image6.emf]新鲜水

病房用水

门诊用水

手术室用水

煎药器清洗

用水

化验用水

生活用水

浓水

燃气锅炉

空调机组冷却用水

29200

4380

1825

3.65

2332.35

2887.313

医疗用水

36357.65

51897.219

5840

876

365

0.73

466.47

3416.4

1865.88

23360

3504

1460

2.92

401.5

28326.92

厂区总排口

柘塘污水

处理厂

二干河

37219.213

37219.213

401.5

1450.406

食堂用水

985.5

4927.5

绿化用水

软水制备

1934.5

952.813

1460

3942

1450.406

37219.213

软水制备装置冲洗水 146

煎药用水 547.5 438

隔油池

3942

1752

182.5

262800

进入药液

进入医疗废物

3942

36.5

污水处理站

37219.213

952.813

525.6

109.5

292

化粪池

37219.213


图2-2  建设项目水量平衡图  单位：m3/a

9、建设项目地理位置及周边环境现状

（1）院区周围概况

本项目位于南京市溧水区徐母路以南，淮源大道以北，蟾山路以东，经二路以西。建设项目地理位置图详见附图1。建设项目北侧为徐母塘路，北侧约74m处为秀水园小区，东北侧约83m处为湖滨新寓，西侧约42m处为锦绣澜湾小区，南侧约16m处为梁氏骨科。
（2）院区平面布置
柘塘中心卫生院项目总平面布置中人流、物流路线明确，项目内功能分区明确。污水处理站位于院区东侧，污水处理各构筑物均位于地下，可以有效减轻污水站异味气体对周围环境的影响。危废暂存间位于中心卫生院地下一层，与各个居民敏感点有一定距离，符合《医疗废物管理条例》“医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所”的要求。项目平面布置图详见附图3。




	工艺流程和产排污环节
	施工期

1、工艺流程
目前该项目主体建设已完成，正在装修中，其流程及产污环节见下图。


[image: image7.emf]安装

墙体粉刷

生活污水

机械噪声

装修垃圾

粉刷废气


图2-3  项目施工期工艺流程及产污环节图

2、施工工艺流程说明
① 安装：安装各种水电结构等；；

② 墙体粉刷：在建筑物的整体形成之后，在建筑物的表面墙体进行粉刷，建议建设单位使用环保涂料。

项目主要产污环节：

表2-6  项目施工期产污环节及污染因子一览表

污染类型

产污环节

主要污染因子

处理措施

排放去向

废气

车辆运输

扬尘

加强车辆运输管理，尽量采取遮盖、密闭措施等

无组织排放

粉刷废气

VOCs
-
无组织排放
汽车尾气

CO

-

无组织排放

THC

NOx

SO2
废水

生活污水

pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷

化粪池

生活污水经附近公共厕所化粪池处理后，进入市政管网

固废

人员生活
生活垃圾
环卫清运
妥善处置，零排放

安装、墙体粉刷
装修垃圾（包括废漆桶、包装物等）
包装物收集外售；废漆桶交由有资质单位处置
运营期
工艺流程

[image: image8.emf]病人 挂号 门诊 检查 取药

入院

检验、诊

断

治疗

复检

出院

医疗固废

生活垃圾

恶臭

医疗废水

生活废水

污泥

离开

市政

锅炉房

液氧站

餐饮中心

食堂废水 餐厨垃圾 食堂油烟

隔油池

供水

供电

供气

供氧

供热水

膳食

锅炉房

废气

污水站

污水处理

站恶臭

锅炉房

废水

医疗固废、生活垃

圾、废气、医疗废

水、生活污水

空调机组排水

煎药药渣


图2-4  项目运营期工艺流程及产污环节图

工艺流程说明：
挂号：患者挂号，申请就诊；

门诊、检查：医生对患者进行诊断，确定治疗方案，对部分需要化验的患者在本项目化验室进行化验，该过程中主要会产生医疗固废、生活垃圾、生活污水、医疗废水、废气、噪声等；
住院：根据确定的治疗方案，对患者进行治疗，该过程主要会产生医疗固废、煎药药渣、医疗废水、废气、生活污水、生活垃圾、空调机组排水、噪声等；
治疗：患者住院期间，与医护人员密切合作，配合治疗与护理，该过程中主要会产生医疗固废、医疗废水、噪声等；
其他产污：锅炉运行产生的燃烧废气、食堂运营产生的食堂油烟、车库产生的汽车尾气等；锅炉排水、纯水制备浓水、纯水制备装置冲洗水等；设备噪声；厨余垃圾、废油脂、废包装材料、纯水制备固废、污水处理设施污泥、栅渣等。
项目主要产污环节：

表2-7  项目产污环节及污染因子一览表

污染类型

产污环节

主要污染因子

处理措施

排放去向

废气

锅炉燃烧废气
二氧化硫
低氮燃烧器+15m高排气筒（DA001）
环境空气
氮氧化物
烟尘
食堂
油烟
油烟净化器+专用管道
环境空气
污水处理设施废气

氨气

活性炭+15m高排气筒（DA002）
环境空气

硫化氢

臭气浓度

危废库恶臭

臭气浓度
/
环境空气

煎药室废气

臭气浓度

靠负压收集至活性炭处理后引至楼顶排放

环境空气
地下车库废气

CO

机械排风系统

环境空气
NOx

TSP

THC

废水

医疗废水

COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、粪大肠菌群数、总余氯

食堂废水经隔油池预处理后与生活污水及其他废水一起进入化粪池预处理后再进入院区污水处理站

经污水站处理后进入柘塘污水处理厂处理，尾水排入二干河

生活污水

COD、SS、氨氮、总氮、总磷
食堂废水

COD、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油、LAS

锅炉废水

COD、SS
纯水制备浓水

COD、SS

纯水制备装置冲洗废水

COD、SS

空调机组排水

COD、SS

固废

生活垃圾
纸屑、垃圾等
环卫清运
妥善处置，零排放

厨余垃圾
菜叶等
环卫清运

废油脂

油脂

委托有资质单位回收
煎药药渣
中药材
环卫清运
废包装材料
纸箱、编织袋等
统一收集外售
废树脂

树脂

医疗废物

医疗废液、一次性医疗器具等
委托有资质单位处理

废活性炭
废气处理
污水站及化粪池污泥

污泥
栅渣

有机物等



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，原有用地为空地，目前该项目主体建设已完成，正在装修中，尚未运行，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	环境空气质量现状

1）大气环境质量现状达标情况判定
根据《2022年南京市生态环境状况公报》，根据实况数据统计，全市环境空气质量达到二级标准的天数为291天，同比减少9天，达标率为79.7%，同比下降2.5个百分点。其中，达到一级标准天数为85天，同比减少6天；未达到二级标准的天数为74天（其中，轻度污染71天，中度污染3天），主要污染物为O3和PM2.5。各项污染物指标监测结果：PM2.5浓度年均值为28μg/m3，达标，同比下降3.4%；PM10浓度年均值为51μg/m3，达标，同比下降8.9%；NO2浓度年均值为27μg/m3，达标，同比下降18.2%；SO2浓度年均值为5μg/m³，达标，同比下降16.7%；CO日均浓度第95百分位数为0.9mg/m³，达标，同比下降10.0%；O3日最大8小时值浓度170μg/m3，超标0.06倍，同比上升1.2%。项目所在区域环境空气质量判定为非达标区。

根据大气环境质量达标规划，区域目前正在开展集中整治，深入推进工地扬尘管控“五达标、一公示”制度和“日查周报月讲评”制度，稳步推进扬尘管控的网格化管理；执行机动车国六排放标准，在销售、注册环节查验柴油车污染控制装置，抽检汽车销售企业柴油车环保达标情况；实施机动车排气超标治理维护闭环管理制度，改善区域交通现状。

特征污染物环境质量现状

1、监测布点

本项目特征因子氨、硫化氢数据引用江苏恒誉环保科技有限公司的环境质量检测报告中的数据（报告编号为HYEP21090510000001），氨监测时间为2021年9月17日~9月13日，监测数据有效期为2021年9月17日~2024年9月17日，硫化氢监测时间为2021年10月17日~10月24日，监测数据有效期为2021年10月17日~2024年10月17日，监测点位G20蟾山村，位于本项目西南侧，距本项目约2.3km，因此可引用。监测布点及监测结果见下表。

表3-1  大气质量现状监测点位一览表

监测点位
监测项目
小时浓度

浓度范围mg/m3
最大占标率Ii

超标率（%）

标准值

mg/m3
G20蟾山村
氨
0.05-0.06
0.3
0
0.2
硫化氢
0.001-0.003
0.3
0
0.01
根据上表，项目所在区域氨、硫化氢检测浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值要求。

地表水环境质量现状

根据《2022年南京市生态环境状况公报》，全市水环境质量持续优良。纳入江苏省“十四五”水环境考核目标的42个地表水断面水质全部达标，水质优良（《地表水环境质量标准》Ⅲ类及以上）比例为100%，无丧失使用功能（劣Ⅴ类）断面。

项目产生的污水接管柘塘污水处理厂，其纳污河流为二干河。根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，二干河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
3、声环境质量现状

江苏锐创生态环境科技有限公司于2023年6月28日对项目所在地声环境现状进行监测，具体监测结果见表3-2。
表3-2 项目所在地环境噪声监测数据（单位：dB（A））

执行标准

点位

2023年6月28日

标准限值
昼间

夜间

昼间

夜间

《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准

N1东侧厂界

57.4
48.8
70
55
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

N2南侧厂界

51.8
46.1
60

50

N3西侧厂界

49.4
45.2
60

50

《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准

N4北侧厂界

58.4
49.1
70
55
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

N5中奥君荟（在建）
56.2
47.5
60

50

N6锦绣澜湾
48.4
44.7
60
50
N7梁氏骨科（在建）
49.1
45.9
60

50

根据声环境质量监测结果分析，项目北、东侧厂界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求，南、西侧厂界及各居民点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。项目所在区域声环境状况较好。

4、生态环境

建设项目位于南京市溧水区徐母路以南，淮源大道以北，蟾山路以东，经二路以西，区域内无生态环境保护目标。

5、电磁辐射
本次评价不涉及放射科及辐射等相关内容，放射科及辐射等内容须另行环评。
6、地下水、土壤
根据现场勘察，项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；建设项目已开展分区防渗，无明显土壤、地下水污染途径，故不进行土壤、地下水环境质量现状调查。

	主要环境保护目标
	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）

大气环境
根据现场勘查，项目周边500m范围内大气环境保护目标见表3-2及附图2。

表3-2  主要大气环境保护目标一览表

序号

名称

UTM坐标

保护

对象

保护内容

环境功能区

规模

户数/人数

相对厂址

方位

相对距离/m

X

Y

锦绣澜湾

685926

3512564

居住区

人群

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区

510户，约1530人
W

42
福田新村
685627
3512671
居住区
人群
910户，约2730人
W
295
秀水园小区
686050
3512772
居住区
人群
300户，约900人
N
74
福田雅居
685874
3512914
居住区

人群

200户，约600人
WN

256
湖滨新寓

686347

3512613

居住区

人群

400户，约1200人

NE

83
溧水开发区乌山幼儿园
686427
3512442
学校
人群

60
NE

264
荟湖雅居
686557
3512426
居住区

人群

180户，约540人
E

370
乌山中心小学
686506
3512178
学校
人群

300
E

445
中奥君荟
686171
3512330
居住区

人群

280户，约840人
E
40
梁氏骨科

685975
3512383
医疗卫生
人群

100
S
16
乌山镇

686069

3512150

居住区

人群

120户，约360人

S

185
声环境保护目标

本项目位于南京市溧水区徐母路以南，淮源大道以北，蟾山路以东，经二路以西，经现场核查，厂界外周边50米范围内声环境保护目标详见下表。

表3-3  主要声环境保护目标一览表

序号

名称

UTM坐标

保护

对象

保护内容

环境功能区

规模

户数/人数

相对厂址

方位

相对距离/m

X

Y

1

锦绣澜湾

685926

3512564

居住区

人群

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区

510户，约1530人
W

42
2

中奥君荟
686171
3512330
居住区

人群

280户，约840人
E

40
3
梁氏骨科

685975
3512383
医疗卫生
人群
100
S
16
3、地下水环境
根据现场勘察，项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、生态环境

项目位于南京市溧水区柘塘镇，区域内无生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	废气排放标准
①锅炉燃烧废气
本项目天然气锅炉燃烧废气二氧化硫、烟尘、氮氧化物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，标准限值详见下表。

表3-4  锅炉大气污染物排放浓度限值  单位：mg/m3
污染物项目

限值

标准来源

污染物排放监控位置

颗粒物

10
《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值

烟囱或烟道
二氧化硫

35
氮氧化物

50
②污水处理站废气
医院设置1座污水处理站，会产生的少量恶臭气体，危废库及煎药室也会产生少量恶臭气体，有组织恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中的恶臭污染物排放标准值，污水站无组织恶臭排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3中的污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准值，医疗暂存间及煎药室恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中的恶臭污染物排放标准值，详见下表。
表3-5  污水站臭气排放标准限值

污染物
排气筒高度m
标准
浓度mg/m3
速率kg/h
周边最高允许浓度mg/m3
来源
氨
15
/
4.9
1.5
《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1及表2相关标准
硫化氢
/
0.33
0.06
臭气浓度
2000（无量纲）
20（无量纲）

氨
/
/
/
1.0
《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3相关标准

硫化氢

/
/
0.03
臭气浓度

/
/
10（无量纲）
氯气
/

/

0.1
甲烷*
/

/

1
注：*指处理站内最高体积百分数／％；

③食堂油烟

医院设置食堂，共有6个基准灶头数，食堂厨房油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的“大型”标准。油烟排放标准详见下表：

表3-6  饮食业油烟排放标准

规模

小型

中型

大型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0
净化设施最低去除效率（%）

60

75

85

标准来源
GB18483-2001
废水排放标准
建设项目运营期主要废水为生活污水、食堂废水、医疗废水等，食堂废水经隔油池处理后，与生活污水及医疗废水等一同进入化粪池预处理后，再进入院内污水处理站，预处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）表1标准后，接入市政污水管网，进入柘塘污水处理厂进一步处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）表1中一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准后排入二干河。

表3-7  水污染物排放标准  单位：mg/L（pH 为无量纲）
污染物名称

《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466 -2005）表2
《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）表1标准
柘塘污水处理厂接管标准
最终接管标准

污水处理厂尾水排放标准

COD

浓度
250
500

250

250

50

最高允许排放负荷
250g/床位
BOD5*
浓度
≤100
350

-

100

10

最高允许

排放负荷
100g/床位
SS

浓度
60
400

-

60

10

最高允许排放负荷
60g/床位
氨氮

——

45

25

25

4（6）
TP

——

8.0

3

3

0.5

TN

——

70

40

40

12（15）
总余氯

2-8

8
6

6

0.5

动植物油

20

100

-

20

1

LAS

10

20

-

10

0.5

粪大肠菌群

5000（MPN/L）

—
-

5000（MPN/L）

1000（MPN/L）

注：*医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）中为BOD，本次评价用BOD5表示。

括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
噪声排放标准

施工期：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见下表。
表3-8  施工期噪声排放标准（单位：LeqdB（A））

昼间（6：00-22：00)
夜间（22：00-06：00)
标准来源

70dB(A)

55dB(A)

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

运营期：根据市政府关于批转市环保局《南京市声环境功能区划分调整方案》的通知（宁政发〔2014〕34号），项目属于2类区，故运营期南、西厂界噪声执行《南京市声环境功能区划分调整方案》的通知（宁政发〔2014〕34号）表1中2类标准，项目北、东侧约10m为城市主干路，执行4a类标准，详见下表。
表3-9  运营期噪声排放标准（单位：LeqdB（A））

边界

声环境功能区类别

昼间

(6：00-22：00)

夜间

(22：00-06：00)

南、西边界

2
≤60
≤50
北、东边界

4a

≤70

≤55

4、固废排放标准
建设项目医疗垃圾和污水处理设施污泥执行《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《江苏省医疗卫生机构医疗废物暂时贮存设施设备设置规范DB32/T3549-2019》、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ/T421-2008）相关要求，其中污泥清掏前达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中医疗机构污泥控制标准（详见表3-9）。一般固废储存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。

表3-10  医疗机构污泥控制标准

医疗机构类别

粪大肠菌群（MPN/g）

肠道致病菌

肠道病毒

结核杆菌

蛔虫卵死亡率（%）

综合医疗机构和其他医疗机构

≤100

—
—
—
>95



	总量

控制

指标
	项目建成后，污染物排放总量控制指标见下表：
表3-11  污染物排放情况一览表（t/a）

类 别

污染物名称

产生量

削减量

排放量

接管量

排入外环境量
废水

废水量

37219.21
-

37219.21
37219.21
COD

13.856 

5.196
8.660 

1.861 

BOD5
5.435

2.478
2.957 

0.372 

SS

7.379 

5.608
1.771 

0.372 

NH3-N

0.996

0.169
0.827 

0.149 

TN

1.224

0
1.224 

0.447 

TP

0.131 

0.033
0.098 

0.019 

LAS
0.032 

0
0.032 

0.019 

动植物油
0.394 

0.315
0.079 

0.037 

粪大肠菌群数

4.532×1014个/a
4.53×1014个/a
9.081×1010个/a
3.72×1010个/a
总余氯

0.085 
0
0.085 
0.019
废气

有组织废气

烟尘

0.060 

0

-

0.060 
SO2

0.024 

0

-

0.024 
NOx

0.418 

0

-

0.418 
NH3
0.865 

0.519
-

0.346 
H2S
0.00038 
0.00018
-

0.0002 
无组织废气

NH3
0.046 
0

-

0.046 
H2S
0.00002 
0

-

0.00002 
固废

生活垃圾
157.3
157.3
-

0

一般固废

62.888
62.888
-
0
危险废物
492.188
492.188
-
0
（1）本项目废水污染物总量指标

本项目废水外排环境量为：COD1.861t/a，BOD50.372t/a，SS0.372t/a，氨氮0.149t/a ，总氮0.447t/a，总磷0.019t/a，LAS0.019t/a，动植物油0.037t/a，粪大肠杆菌3.72×1010MPN/a，总余氯0.019t/a，可以在柘塘污水处理厂的污染物排放总量控制指标内进行平衡。
（2）废气污染物总量指标

本项目需申请总量情况如下：
有组织大气污染物排放量为：烟尘0.060.t/a，SO20.024t/a，NO20.418t/a，氨气0.346t/a，硫化氢0.0002t/a；

无组织大气污染物排放量为：氨气0.046t/a，硫化氢0.00002t/a。

本项目各类固体废弃物均得到有效处置，零排放。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	施工期影响分析
目前该项目主体建设已完成，正在装修中。

1、废气污染源
本项目施工期产生的大气环境影响主要来自装修产生的有机废气、运输车辆及作业机械尾气。

（一）装修产生的有机废气
来源：施工中墙体粉刷时会产生挥发性有机物VOCs等。

施工时要求施工人员施工完及时对原料桶进行密封，空原料桶及时交由有资质单位处置，类比相似施工过程，该部分废气产生量较少，且产生时间有限，对周边环境空气质量影响范围及程度较小。

（二）运输车辆及作业机械尾气

来源：
施工中将会有各种工程及运输用车来往于施工现场，主要有运输卡车等，一般燃汽油和柴油卡车排放的尾气中含HC、颗粒物、CO、NOx等有害物质。

施工现场汽车尾气对大气环境的影响有以下3个特点：①车辆在施工场范围内活动，尾气呈面源污染形式；②汽车排气筒高度较低，尾气扩散范围不大，对周围地区影响较小；③车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较少。

施工期废气主要为施工机械废气，施工机械会因为燃料的燃烧而产生一定的废气。一般施工机械燃料多为柴油，产生的废气中含有CO、NOx、SO2等。

类比相似施工过程，该部分废气产生量极少，且产生时间有限，对周边环境空气质量影响范围及程度较小。

2、废水污染源

废水源强：
施工人员生活污水：施工人员平均按30人计，生活用水量按100L/人·日计，则生活用水量为3m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计，则生活污水的排放量为2.4m3/d。本项目施工期12个月，则施工期总生活用水量为1095m3，生活污水排放量为876m3，该污水的主要污染因子为COD、SS、氨氮、总氮、总磷等，其污染物浓度分别为COD约350mg/L、SS约200mg/L、氨氮约15mg/L、总氮约45mg/L、总磷约6mg/L。生活废水经附近公共厕所化粪池处理后，进入市政管网。

防治措施：
施工期生活污水的水量相对较少，对周围水环境影响甚微。

3、噪声污染源

施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。

噪声主要是运输机械和施工机械所产生的噪声。加强施工管理，合理安排作业时间，尽量避免夜间施工，限制高噪声设备作业时间，夜间不得进行打桩作业；加强车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛，车辆运输尽量避开居民生活区，因此施工噪声对环境影响较小。

4、固体废弃物

固废源强：

施工期产生的固体废物主要为施工人员生活垃圾和施工时所产生的建筑垃圾等。

（1）生活垃圾

项目施工期施工人员约30人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·天计，则施工期生活垃圾产生量为15kg/d，委托环卫定期清运。
（2）装修垃圾

施工期安装和墙体粉刷的时候会产生废包装物、废漆桶，废包装物产生量约为105t/a，收集外售；废漆桶的产生量约为8t/a，交由有资质单位处置。

污染防治措施：

在施工期应加强施工规范管理，对施工期产生生活垃圾等进行分类回收、处理。装修过程中产生的废弃包装材料、油漆、涂料等属于危险废物，应集中后送有处理资质的单位进行集中处置，严禁随便丢弃。

综上所述，项目在施工中产生的“三废”以及噪声污染，会对项目区周边环节产生一定的不利影响。在采取评价中提出的污染防治措施后，可以有效减缓施工期的环境影响，随着施工期结束，环境影响消除。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	二、营运期环境影响分析

1、废气环境影响分析
1.1、废气源强核算、收集、处理、排放方式
本项目运营期废气主要为锅炉燃烧废气、食堂油烟、污水站恶臭、危废库恶臭、煎药室废气、机动车尾气等。
（1）锅炉燃烧废气

本项目建成后采用2台燃气锅炉供热水，均使用低氮燃烧器，锅炉采用清洁能源天然气作为燃料，年天然气用气量约为60万m3/a，燃料燃烧废气主要为烟尘、SO2、NOx，项目建成后热水锅炉按年运行按3650h小时计算。二氧化硫、氮氧化物、烟尘的产排污系数详见下表。

表4-1  天然气燃烧废气产排污系数

污染物指标

单位

产污系数

工业废气量

标立方米/万立方米-原料

136259.17

二氧化硫【1】
千克/万立方米-原料

0.02S

烟尘【2】
千克/万立方米-原料

1
氮氧化物【1】
千克/万立方米-原料（低氮燃烧）
6.97
注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。本项目天然气含硫量参照《天然气》（GB17820-2018）表1中二类标准，S=20。
注：【1】二氧化硫、氮氧化物产生量参照《排污源统计调查产排污核算方法和系数手册》“锅炉产排污量核算系数手册”中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉”中相关产污系数；

【2】根据《环境保护实用数据手册》（胡名操 主编） p69 表2-68 天然气 工业锅炉颗粒物产生量为 80~240kg/106Nm3，结合现行天然气组分含量，颗粒物产污系数选择100kg/106Nm3。
本项目天然气燃烧废气污染物排放情况见下表。

表4-2  烟气中污染物的排放系数和排放量

类型

天然气燃烧废气

燃料消耗量

60万m3/a

风量（m3/h）

3500
污染物名称

SO2
NOx

烟尘

产生情况

产生量（t/a）

0.024
0.418
0.060
产生速率（kg/h）

0.007
0.115
0.016
产生浓度（mg/m3）

2.000
32.857
4.571
排放标准（mg/m3）

35

50

10

达标情况

达标

（2）食堂油烟

项目食堂位于地下室一层，日最大接待能力800人次/顿，主要就餐人群为住院病人及医院员工。参考《国家粮食安全中长期规划纲要（2008—2020年）》，人均食用油消耗量以10g/d计，则本项目食堂消耗量为食用油24kg/d，全年工作日为365天，即食堂食用油消耗量为8.76t/a。油烟挥发一般为用油量的1%～3%，本次评价取3%，则油烟产生量为0.263t/a。食堂风机风量10000m3/h，每天工作6h，则有组织油烟的产生速率为0.108kg/h，产生浓度约为10.8mg/m3。食堂油烟采用集气罩收集后进入油烟净化器处理后由管道排放，收集效率为90%，净化设施去除率为85%，则油烟的排放量为0.036t/a，排放速率为0.016kg/h，浓度约为1.6mg/m3，能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》中2.0mg/m3的标准限值要求；
（3）污水站恶臭
本项目新建1座污水处理设置，位于地下，为地埋式封闭结构，污水处理站工艺采用“调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+消毒池+MBR膜池”，污水处理站会产生一定量的恶臭气体，主要来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，恶臭污染物主要为硫化物、氨、臭气浓度等。

根据《第八师133团医院及医院污水处理站建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，类比其数据，得NH3和H2S的产生速率为0.104kg/h和0.00005kg/h，则恶臭污染物产生量约NH3 0.911t/a、H2S 0.0004t/a。
根据《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕号）废气处理规定，为防止病毒从医院水处理构筑物表面挥发到大气中而造成病毒二次传播污染，须“将水处理池加盖板密闭起来，盖板上预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来”，有组织气体进入管道定向流动经过能吸附净化灭菌等有效处理的设备后再排入大气。

本项目拟将一体化设备加盖密封，预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来，收集效率以95%计，污水站恶臭收集经活性炭吸附除臭后，去除率可达60%，通过引风机（风机风量2000m³/h）经排气筒DA002排放。则项目污水处理站恶臭经处理后，NH3、H2S的有组织排放量分别为0.346t/a，0.0002t/a。

（4）煎药室废气
煎药机在煎煮中药过程中会产生异味，根据建设单位提供资料，常年服用中药的患者约占住院病人的30%，异味产生量不大，煎药室相对密闭，绝大部分异味被墙体阻隔在加工房内，靠负压收集进入活性炭箱处理后引至楼顶达标排放，对周边环境影响较小。

（5）危废库恶臭
本项目院内设置1个危废库（位于地下室），占地面积是18m2，危废库建设需符合《医疗废物管理条例》和《医疗废物集中处置技术规范》的有关规定。本项目危废库主要用于暂存医疗废物等危险废物，项目医疗暂存间为单独密闭房间，并按国家有关医疗废物暂存的有关规定进行建设和管理。医疗废物通过专用容器及防漏胶袋密封，低温暂存，定期清运，臭气溢出极少，医院应对医疗废物打包密封，对周边环境影响较小。

（6）机动车尾气

进出车辆的汽车尾气是项目大气污染源之一，尾气主要含有CO、NOx、TSP和未完全燃烧的碳氢化合物THC。本次评价通过污染系数法确定汽车在进出室外和地下停车场对大气污染物的排放量，排放系数采用北京市环境保护科学研究院“汽车尾气排放状况研究”课题中，对汽车低速行驶时大气污染物排放量测定结果，单车排放因子：NOx：0.0068g/min；CO：0.239g/min；碳氢化合物：0.103g/min。汽车尾气污染物排放量取决于汽车在停车场内的行驶速度和行驶距离，但是无论地上、地下及半地下停车场其单车排放因子都是相同的。

本项目机动停车位共计235个，其中地下停车位210个，地上停车位15个，车位较少，且由于地面停车位分散于本项目院内，且汽车启动时间较短，因此废气产生量小，露天空旷条件很容易扩散，加之项目区内绿化较多，对周边环境影响较小；而室内停车位位于地下室，且车库设有机械排风系统（通风换气次数：6次/h）抽至地面排风井处排放，同时车库进出通道开阔且与地面相连，汽车尾气通过车库进出口自然扩散，加之汽车启动时间较短，废气产生量小，污染物浓度较低。因此，项目营运期汽车尾气能够做到达标排放。
本项目各排气筒废气产生、排放汇总情况详见下表。




	表4-3  废气产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表

生产单元

废气产污环节

污染物种类

污染源强核算t/a

废气收集方式

收集

效率

排放形式

污染防治设施

排放口类型

名称及工艺

是否为可行技术*

去除效率

天然气锅炉房
天然气燃烧
二氧化硫
0.024
管道

100%

有组织
-

是
-

一般排放口（DA001）
氮氧化物
0.418
-

-

烟尘
0.060
-

-

污水处理站

污水处理

氨
0.911 
负压收集

95%

有组织

活性炭

是

60%

一般排放口（DA002）

硫化氢
0.0004 
煎药房

煎药

臭气浓度

/

负压收集
95%
无组织
活性炭
是
60%

-
食堂
做饭
油烟
0.263
集气罩
90%
有组织
油烟净化器
是
85%
-
本项目有组织废气排放源基本情况详见下表。

表4-4  有组织废气排放源基本情况

污染工序
废气量m3/h
污染物

名称
产生状况
排放状况
排放口基本情况

排放标准
时间h/a
浓度

mg/m3
速率

kg/h
产生量

t/a
浓度

mg/m3
速率

kg/h
排放量

t/a
高度

m
内径

m
温度

℃
编号/名称
类型
地理坐标
浓度mg/m3
速率kg/h
天然气燃烧
3500

烟尘

4.571 

0.016 

0.060 

4.571 

0.016 

0.060 

15

0.3
80

DA001

一般排放口

E118.575009
N31.435848
10
/

3650
SO2
2.000 

0.007 

0.024 

2.000 

0.007 

0.024 

35
/

NOX
32.857 

0.115 

0.418 

32.857 

0.115 

0.418 

50
/

污水处理
2000

氨
49.500 

0.099 

0.865 

19.500 

0.039 

0.346 

15

0.25
25
DA002
一般排放口

E118.575180
N31.435807
/
4.9
8760

硫化氢
0.020 

0.00004 

0.00038 

0.010 

0.00002 

0.0002 

/
0.33
油烟
10000
油烟
10.800 

0.108 

0.237 

1.600 

0.016 

0.036 

-

-

-

-

-

-

2

/

2190

本项目各排气筒废气产生、排放情况一览表。

表4-5  项目各排气筒废气产生、排放情况汇总表

排气筒编号
污染物名称
排气量m3/h
产生状况
排放状况
浓度mg/m3
速率kg/h
产生量t/a
浓度mg/m3
速率kg/h
排放量t/a
DA001
颗粒物
3500
4.571 
0.016 
0.060 
4.571 
0.016 
0.060 
SO2
2.000 
0.007 
0.024 
2.000 
0.007 
0.024 
NOX
32.857 
0.115 
0.418 
32.857 
0.115 
0.418 
DA002
氨
2000
49.500 

0.099 

0.865 

19.500 

0.039 

0.346 

硫化氢
0.020 

0.00004 

0.00038 

0.010 

0.00002 

0.0002 

/
油烟
10000
10.800 
0.108 
0.237 
1.600 
0.016 
0.036 
项目无组织排放情况详见下表。

表4-6  无组织废气排放源基本情况

序号
来源
污染物名称
产生量t/a
产生速率kg/h
收集措施
削减量
排放量t/a
排放速率kg/h
面源面积
面源高度
t/a
m2
m
污水站

氨
0.046 
0.005 
/

0
0.046 
0.005 
30
5
硫化氢
0.00002 
0.000002 
0
0.00002 
0.000002 
由于生产过程中开停、设备检修、工艺设备运转异常会导致废气非正常排放，本项目非正常工况下废气排放量以产生量计，项目非正常工况条件下排放情况详见下表。

表4-7  大气污染物非正常排放情况一览表

污染源
非正常排放原因
污染物

名称
非正常排放情况
单次持续时间
发生频次
应对措施
排放浓度

(mg/m3)
排放速率

（kg/h）
污水站
DA002
废气治理设备运转异常
氨
49.500 
0.099 
2h
1次/年
及时修复设备，减少污染

硫化氢
0.020 
0.00004 
根据上表，非正常工况下，企业应加强运营过程中废气污染治理设置的维护管理，尽量避免非正常工况的发生，减少对环境的不良影响。




	1.2、大气污染源监测计划

企业应根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）要求，开展运营期废气污染源定期监测，项目日常监测计划见下表。
表4-8  大气污染源监测计划

类别

监测位置

监测项目

监测频次

要求
废气

有组织

DA001
烟尘、SO2、氮氧化物
每季度一次
《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）

DA002

氨、硫化氢、臭气浓度
每季度一次
无组织

污水站周界

氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷
每季度一次
厂界
氨、硫化氢、臭气浓度
每季度一次
1.3、大气污染治理设施可行性分析

1.3.1废气收集效果可行性分析

项目污水处理站面积约150m2，水体上方空间平均取0.5m，抽气次数20次/h，可以估算出抽气量为1500m3/h，考虑阻力损耗，项目采用风机的风量为2000m3/h可行。

1.3.2废气处理技术可行性分析

本项目各类废气收集、处理路线详见下图。


[image: image9.emf]污水站 密闭收集 氨、硫化氢、臭气浓度 活性炭

DA002

（

15m

）

煎药房 密闭收集

臭气浓度

活性炭 楼顶排放


图4-1  废气收集、处理流程图
活性炭具有微孔发达的结构，具有无数细小孔隙。微孔直径大多在2～50nm之间，这使得活性炭有着巨大的表面积，能够充分与流体接触，并产生毛细管凝聚作用，实现对液相、气相中杂质的吸附。项目购买活性炭吸附装置时，宜选择采用蜂窝状活性炭。该类活性炭的 比表面积和孔隙率较大，吸附能力更强，且具有较好的机械强度、化学稳定性、热稳定性。废气通过吸附装置，与活性炭接触，废气中的污染物被吸附在活性炭表面，从而从气流中脱离出来，达到净化效果。本项目针对煎药废气的治理措施采用活性炭吸附是最为成熟和可靠的技术，活性炭对恶臭的吸附效率取60%。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）本项目对异味气体的治理措施是可行的。

企业活性炭吸附装置技术参数见下表。

表4-9  活性炭吸附装置技术参数一览表

活性炭种类

DA002

煎药房

填充量

更换周期

填充量

更换周期

颗粒式活性炭
2个，共39kg/次
3个月
2个，共500kg/次
3个月
1.4、异味环境影响分析

拟建项目的异味气体来源于污水处理设备运行、煎药等释放的异味气体，导致异味的物质以硫化氢和氨表征。

（1）异味危害主要有六个方面：

①危害呼吸系统。人们突然闻到异味，就会产生反射性的抑制吸气，使呼吸次数减少，深度变浅，甚至会暂时停止吸气，妨碍正常呼吸功能。

②危害消化系统。经常接触异味，会使人厌食、恶心，甚至呕吐，进而发展为消化功能减退。

③危害内分泌系统。经常受异味刺激，会使内分泌系统的分泌功能紊乱，影响机体的代谢活动。

④危害神经系统。长期受到一种或几种低浓度异味物质的刺激，会引起嗅觉脱失、嗅觉疲劳等障碍。“久闻而不知其臭”，使嗅觉丧失了第一道防御功能，但脑神经仍不断受到刺激和损伤，最后导致大脑皮层兴奋和抑制的调节功能失调。

⑤对精神的影响。异味使人精神烦躁不安，思想不集中，工作效率减低，判断力和记忆力下降，影响大脑的思考活动。

（2）异味气体分析

人们凭嗅觉可闻到的恶臭物质有4000多种，其中涉及生态环境和人体健康的有40余种。拟建项目涉及的恶臭物质主要为H2S和NH3。恶臭不仅给人的感觉器官以刺激，使人感到不愉快和厌恶，而且某些组分如硫化氢、硫醇、氨等可直接对呼吸系统、内分泌系统、循环系统、神经系统产生严重危害。长期受到一种或几种低浓度恶臭物质刺激，会引起嗅觉疲劳、嗅觉丧失等障碍，甚至导致在大脑皮层兴奋和抑制的调节功能失调。《环境空气监测质量保证手册》中给予的各恶臭物质浓度和恶臭强度关系见下表。

表4-10  各物质浓度和恶臭强度关系

臭气等级

臭气强度

浓度值（mg/m3）

H2S

NH3
0

无臭

<0.00075

<0.028

1

嗅阈值

0.00075

0.028

2

认知值

0.0091

0.455

2.5

感到

0.03

1

3

易感到

0.1

2

3.5

显著臭

0.32

4

4

较强臭

0.607

7.5

5

强烈臭

12.14

30

表4-11  厂界异味因子影响

物质名称

厂界最大浓度mg/m3
嗅阈值mg/m3
认知值mg/m3
NH3
8.328×10-8
0.00075

0.0091

H2S

0.0001929
0.028

0.455

根据拟建项目废气污染源与厂界的距离及相关异味因子的大气预测结果，各异味因子在厂界处的最大落地浓度见上表。由上表可知，NH3和H2S排放均未达到嗅阈值。只有当臭气等级2.5~3时，才会感到异味的影响，因此拟建项目排放的H2S和NH3不会对环境及附近敏感点产生明显异味。

2、废水环境影响分析

2.1、废水污染源强

本项目建成后，用水包括生活用水及废水、食堂用水及废水和医疗用水及废水（病房用水及废水、门诊用水及废水、手术室用水及废水、化验用水及废水、煎药用水及废水、煎药器清洗用水及废水）、锅炉用水及废水、空调机组冷却用水、绿化用水、纯水制备用水及废水、纯水制备装置冲洗用水及废水。根据《江苏省城市生活与公共用水定额》（2014年修订）中相关数据，根据不同用水类别，并经类比分析估算用水量。

生活用水及废水

本项目医护人员130人，行政办公人员12人，总职工人数为142人，职工用水参照《关于调整和新增部分行业用水定额的通知》（宁水办资〔2021〕81号）企业总部管理用水定额，生活用水定额按45L/人·d计，全年工作365天，则生活用水量约为2332.35m3/a，生活污水产污系数按照0.8计，则生活污水的排放量为1865.88m3/a，主要污染物浓度分别为COD400mg/L、BOD5180mg/L、SS250mg/L、氨氮25mg/L、总磷3mg/L、总氮40mg/L，经化粪池预处理后再进入院内污水处理站处理后接管至柘塘污水处理厂处理后尾水排入二干河；

食堂用水及废水

项目职工就餐人数按300人计，每天3餐，根据《关于调整和新增部分行业用水定额的通知》（宁水办资〔2021〕81号）未列名餐饮业食堂用水定额，15L/人·次，食堂用水人均为45L/人/天，则项目食堂用水量为4927.5m3/a，食堂用水产污系数以80%计，食堂废水排放量为3942.0m3/a。食堂废水中主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP、TN、LAS和动植物油等。主要污染物及其产生浓度分别约为：COD：400mg/L、SS：250mg/L、NH3-N：25mg/L、TP：3mg/L、TN：40mg/L、LAS：8mg/L、动植物油：100mg/L，经隔油池、化粪池、院内污水处理站处理后进入柘塘污水处理厂处理后尾水排入二干河；
医疗用水及废水
病房用水：医院设置有病床位200张，每张病床用水以400L/（床•天）计，则病房用水量为29200m3/a，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，医院废水排污系数按80%计，则废水排放量为23360m3/a，进入院内污水处理站处理；

门诊用水：项目建成后设计门诊接待能力800人次/天，根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），门诊部病人每人用水定额为10~15L/人·次，本次评价取15L/人·次，则门诊用水4380m³/a，废水产生量按80%计，即门诊污水产生量为3504m³/a，进入化粪池预处理后再进入院内污水处理站处理；

手术室用水：项目手术室用水量为5m³/d，则年用水量为1825m³，排污系数以0.80计，则手术室废水量为1460m3/a，进入化粪池预处理后再经院内污水处理站处理；

化验用水：项目各楼内化验用水量为1.10m3/d，则年用水量为401.5m3，化验废液作为医疗废物，收集后委托有资质单位处置；
煎药用水：根据建设单位提供资料，项目每天煎药约500副，单副药煎药用水3L/d，则项目煎药用水量为547.5m3/a，约20%蒸发损耗，余量进入药品；
煎药器清洗用水：项目煎药器每天清洗2次，根据建设单位提供资料，每次清洗用水量为5L/次，则煎药器清洗用水量为3.65m3/a，煎药器清洗用水产污系数以80%计，则煎药器清洗废水产生量为2.92m3/a，进入化粪池预处理后再进入院内污水处理站处理；

综上，项目医疗用水量为36357.65m3/a，医疗废水的排放量为28326.92m3/a。
锅炉用水及废水

本项目设置2台4t/h的热水锅炉，锅炉年运行时间为3650h（10h/d），锅炉运行中因排污等损失掉一部分水，需定期补充一定量的纯水。排污水按锅炉负荷的5%计，则项目锅炉的排污水共约0.40t/h（1460m3/a）；锅炉损耗按锅炉负荷的1%考虑，则项目锅炉损耗水量约0.08t/h（292m3/a），则需补充纯水量约0.48t/h，即1752m3/a。锅炉废水中的污染物及其浓度分别为COD：40mg/L、SS：30mg/L，进入化粪池预处理后再进入院内污水处理站处理；
空调机组冷却用水
本项目共设置1组空调机组，冷却用水循环使用，每日补充新鲜水。总循环水量为30m3/h，运行时间为8760h（24h/d），全年总循环水量为262800m3/a；

项目循环水计算参考《工业循环水冷却设计规范》（GBT50102-2014）：

[image: image10.png]



[image: image11.png]@y





[image: image12.png]



[image: image13.png]Q, =0, +@, + @




其中：Qe——蒸发损失量，KZF，蒸发损失系数，以0.0015计，温差为8摄氏度；

      Qw——风吹损失量，Pw，风吹损失率，按0.1计算；

      Qb——排污量，N，浓缩倍数，按照5倍计算；

      Qm——补水量。

经计算，项目循环水蒸发损耗量为3153.6m3/a，风吹损耗量262.8m3/a，排污量为525.6m3/a，补水量为3942m3/a。空调机组冷却系统排水的污染物及其浓度分别为COD：200mg/L、SS：300mg/L，进入化粪池预处理后再经院内污水处理站处理；
绿化用水
本项目绿化面积共3061.22m2，绿化用水参照《关于调整和新增部分行业用水定额的通知》（宁水办资〔2021〕81号）绿化管理草坪用水定额，绿化用水定额按为：0.6L/m2/d计（1、4季度），2L/m2/d计（2、3季度），则全年绿化用水量为1450.406m3/a，全部蒸发或进入土壤；

纯水制备装置冲洗用水及废水

项目定期对纯水制备系统中的树脂进等进行冲洗，根据建设单位提供的资料，纯水制备装置冲洗使用纯水，每次冲洗用纯水量为0.5m3/d，则纯水制备装置冲洗纯水年用量为182.5m3，纯水制备冲洗废水产污系数按照0.8计，则制备装置冲洗废水产生量为146m3/a，冲洗废水的污染物及其浓度分别为COD：100mg/L、SS：150mg/L，进入化粪池预处理后再经院内污水处理站处理；
纯水制备用水及废水

锅炉房配套1套4m3/h纯水制备系统，纯水制备工艺详见图2-1，纯水制备率在67%左右。项目纯水用量为1934.5m3/a，则项目纯水制备用新鲜水量为2887.313m3/a，纯水制备浓水产生量为952.813m3/a，该废水中的污染物及其浓度分别为COD：25mg/L、SS：40mg/L，进入化粪池预处理后再经院内污水处理站处理。

综上所述，本项目总用水量为51897.219m3/a，废水排放量为37219.213m3/a。食堂废水经隔油池预处理后与生活污水及其他废水一起化粪池预处理后再经院内污水站处理达接管标准后，再接入柘塘污水处理厂深度处理，尾水排入二干河。




	2.2、废水污染源强核算结果及相关参数

项目废水污染源强核算结果及相关参数详见下表。

表4-12  废水污染源源强核算结果及相关参数一览表
废水类别
废水产生量
污染物名称
产生情况
废水防治措施
接管情况
排放情况
排放方式与去向
浓度（mg/L）
产生量（t/a）
工艺
去除率%
污染物名称
浓度（mg/L）
接管量（t/a)
接管标准（mg/L）
浓度（mg/L）
排放量（t/a)
排放标准（mg/L）
医疗废水
28326.92
COD
400
11.331 
化粪池+污水处理站
-
-
-
37219.213
-
-
37219.213

-
经柘塘污水处理厂处理后排入二干河
BOD5
180
5.099 
37.50
COD
232.676 

8.660 

250
50
1.861 

50
SS
200
5.665 
45.60
BOD5
79.439 

2.957 

100
10
0.372 

10
NH3-N
30
0.850 
76.00
SS
47.582 

1.771 

60
10
0.372 

10
TN
35
0.991 
17.00
NH3-N
22.211 

0.827 

25
4
0.149 

4（6）
TP
4
0.113 
0.00
TN
32.886 

1.224 

40
12
0.447 

12（15）
粪大肠菌群数
1.6×107MPN/L
4.532×1014个/a
25.00
TP
2.640 

0.098 

3
0.5
0.019 

0.5
总余氯
3
0.085 
0
LAS
0.860 

0.032 

10
0.5
0.019 

0.5
生活污水
1865.88
COD
400
0.746 
化粪池+污水处理站
80.0
动植物油
2.117 

0.079 

20
1
0.037 

1 -
BOD5
180
0.336 
99.98
粪大肠菌群数
2440MPN/L
9.081×1010个/a
5000MPN /L
1000MPN /L
3.722×1010个/a
1000MPN /L
SS
250
0.466 
0
总余氯
2.284 

0.085 

6
0.5
0.019 
0.5
NH3-N
25
0.047 
/
TP
3
0.006 
TN
40
0.075 
食堂废水
3942
COD
400
1.577 
隔油池+化粪池+污水处理站
SS
250
0.986 
NH3-N
25
0.099 
TP
3
0.012 
TN
40
0.158 
LAS
8
0.032 
动植物油
100
0.394 
锅炉排水
1460
COD
40
0.058 
化粪池+污水处理站
SS
30
0.044 
软水制备浓水
952.813
COD
25 
0.024
化粪池+污水处理站
SS
40 
0.038
软水制备冲洗水
146
COD
100 
0.015 
化粪池+污水处理站
SS
150 
0.022 
空调机组排水
525.6
COD
200 
0.105 
化粪池+污水处理站
SS
300 
0.158
综合废水
37219.213
COD
372.281 

13.856 

隔油池+化粪池+污水处理站
BOD5
146.027 

5.435

SS
198.258 

7.379 

NH3-N
26.760 

0.996

TN
32.886 

1.224

TP
3.520 

0.131 

LAS
0.860 

0.032 

动植物油
10.586 

0.394 

粪大肠菌群数
1.2×107MPN/L
4.532×1014个/a
总余氯
2.284 

0.085 

2.3、废水类别、污染物及污染治理设施信息

废水类别、污染物及污染治理设施信息表见下表。
表4-13  废水类别、污染物种类及污染治理设施信息一览表

序号

废水类别

污染物种类

排放

去向

排放规律

污染防治设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称/工艺

是否为可行技术

医疗废水

COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、粪大肠菌群数、总余氯

经柘塘污水处理厂处理后排入二干河

间断排放，排放期间流量不稳定
TW001+TW002

化粪池+污水处理站，调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+消毒池+MBR膜池
☑是

□否
DW001
☑是

□否

☑企业总排

□雨水排放

□清净下水排放

□温排水排放

□车间或车间处理设施排放口

生活污水

COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷

TW001+TW002
化粪池+污水处理站，调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+消毒池+MBR膜池
☑是

□否
☑是

□否

食堂废水

COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、LAS、动植物油
TW001+TW002+TW003
化粪池+污水处理站+隔油池：调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+消毒池+MBR膜池
☑是

□否
☑是

□否

锅炉废水

COD、SS
TW001+TW002

化粪池+污水处理站，调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+消毒池+MBR膜池
☑是

□否
☑是

□否

软水制备浓水

COD、SS

TW001+TW002

化粪池+污水处理站，调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+消毒池+MBR膜池

☑是

□否

☑是

□否

软水制备冲洗水
COD、SS

TW001+TW002

化粪池+污水处理站，调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+消毒池+MBR膜池

☑是

□否

☑是

□否

空调机组排水

COD、SS

TW001+TW002

化粪池+污水处理站，调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+消毒池+MBR膜池

☑是

□否

☑是

□否

废水间接排放口基本情况见下表。
表4-14  废水间接排放口基本情况表

序号

排放口编号

排放口地理位置

废水排放量

（万t/a）

排放去向

排放规律

间歇排放时段

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）

1

DW001

E118.95374

N31.71050

3.7
经柘塘污水处理厂处理后排入二干河

间断排放，排放期间流量不稳定
/

柘塘污水处理厂

pH

-
COD

50
BOD5
10
SS

10
NH3-N

4（6）

TP

0.5
TN

12（15）

动植物油
1
LAS

0.5
粪大肠菌群数

1000（MPN/L）

总余氯

0.5



	2.4、水污染源监测计划

企业应根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）等要求，开展运营期废水污染源定期监测，项目日常监测计划见下表。
表4-15  项目废水污染源日常监测计划表
污染种类

监测点位

监测因子

监测频次

废水

企业总排放口

流量

自动监测

pH

每12小时一次

COD、SS

每周一次

粪大肠菌群数

每月一次

五日生化需氧量、动植物油类、阴离子表面活性剂、氨氮、总余氯
每季度一次

接触池
总余氯

12h
注：后续运行，监测要求需遵守污水厂的规定、结果评价的需要、监测点位设置目的等进行实施。

2.5、废水污染治理设施可行性分析

本项目的排水体制采用雨污分流制，地面雨水经雨水管道收集后排入市政雨水管网。

本项目废水主要为生活污水、食堂废水和医疗废水、锅炉排水、软水制备浓水、软水制备冲洗水、空调机组排水等（共约37219.213t/a），食堂废水经隔油预处理后与生活污水及其他废水进入化粪池预处理后再经院内污水处理站，预处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及柘塘污水处理厂接管标准后，接入市政污水管网，进入柘塘污水处理厂进一步处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准，尾水排入二干河。

①污水处理站处理工艺

建设单位自建污水处理站，为地埋式，位于院区东侧，污水处理站具体工艺路程如下：


[image: image14.emf]调节池

水解酸化池

接触氧化池

沉淀池

MBR

膜池

生产废水

葡萄糖

次氯酸钠

污水排放口

消毒池

葡萄糖

格栅池

化粪池


图4-2  污水处理站工艺流程图
工艺流程简述：

化粪池：污水首先进入化粪池，比重较大的固体物及寄生虫卵等物沉淀下来，得到比较澄清的粪液然后进入下一道工序；

格栅池：污水格栅池是一种污水处理系统，用来收集污水，去除其中的杂质，并将清洁的水回流到环境中。它是一种结构化的设备，通常由一系列格栅、支架和污水池构成，主要用于收集和处理居民区的污水。污水格栅池的主要作用是将污水中的大型杂质（如纸张、纤维、树叶、杂质和污垢）筛选出来，防止它们进入污水处理设备，从而防止管道堵塞和污水处理系统的故障。一般由三部分组成：污水箱、污水池和出水管道。污水箱用来收集污水，并将其通过污水池进行处理；污水池由一系列格栅和支架组成，它们能够捕捉污水中的大型杂质，将其分离出来；出水管道用来将清洁的水回流到环境中；

调节池：可以提供对污水处理负荷的缓冲能力，防止处理系统负荷的急剧变化；减少进入处理系统污水流量的波动，使处理污水时所用化学品的加料速率稳定，适合加料设备的能力；在控制污水的pH值、稳定水质方面，可利用不同污水自身的中和能力，减少中和作用中化学品的消耗量；防止高浓度的有毒物质直接进入生物化学处理系统；其他系统暂时停止排放污水时，仍能对处理系统继续输入污水，保证系统的正常运行；

水解酸化池：是一种介于好氧和厌氧处理法之间的方法，和其它工艺组合可以降低处理成本提高处理效率。从机理上讲，水解和酸化是厌氧发酵过程的两个阶段。在废水处理中，水解指的是有机底物进入细胞之前，在胞外进行的生物化学反应。酸化则是一类典型的发酵过程，即产酸发酵过程。厌氧发酵指在无分子氧的条件下通过厌氧微生物（包括兼氧微生物）的作用，将废水中各种复杂有机物分解转化成甲烷和二氧化碳等物质的过程。在实际的废水处理过程中，为保证A2O工艺的处理效果，通常会在A2O工艺之前加水解酸化池，以此来提高和保证A2O工艺的处理效果；
接触氧化池：是利用污水中的好氧微生物在有游离氧存在的条件下，消化、降解污水中的有机物，使其稳定化、无害化的处理装置。好氧池一般为接触氧化池的形式，池内设置有填料，已经充氧的污水浸没全部填料，并以一定的流速流经填料。微生物一部分以生物膜的形式固着于填料表面，一部分则以絮状悬浮于水中，因此它兼有生物滤池和活性污泥法的特点。接触氧化池中微生物所需的氧通常由人工曝气供给。生物膜生长至一定厚度后，近填料壁的微生物将由于缺氧而进行厌氧代谢，产生的气体及曝气形成的冲刷作用造成部分生物膜脱落，促进了新生物膜的生长，形成生物的新陈代谢。脱落的生物膜随出水进入后续的二沉池。

沉淀池：一般是在生化前或生化后泥水分离的构筑物，多为分离颗粒较细的污泥；
消毒池：是使消毒剂与污水混合，进行消毒的构筑物。主要功能：杀死处理后污水中的病原性微生物；
MBR膜池：MBR膜的可大大提高系统固液分离的能力，从而使系统出水，水质和容积负荷都得到大幅度提高，由于膜的过滤作用，微生物被完全截留在MBR膜生物反应器中，实现了水力停留时间与活性污泥泥龄的彻底分离，消除了传统活性污泥法中污泥膨胀问题。膜生物反应器具有对污染物去除效率高、硝化能力强，可同时进行硝化、反硝化、脱氮效果好、出水水质稳定、剩余污泥产量低、设备紧凑、自动化程度高、操作简单等优点。
②污水处理站处理效率
污水站处理效果见下表。
表4-16  污水处理站处理效果一览表

污染因子
化粪池+格栅池+
水解酸化池
接触氧化池
沉淀池
消毒池
MBR膜池
接管标准（mg/L）
处理设施
COD
进水（mg/L）
400
370
320
275
266
266
250
出水（mg/L）
370
320
275
266
266
250
去除率（%）
7.5
13.5
14.1
3.3
0.0
6.0
BOD5
进水（mg/L）
180
170
145
116
116
116
100
出水（mg/L）
170
145
116
116
116
98
去除率（%）
5.6
14.7
20.0
0.0
0.0
15.5
SS
进水（mg/L）
250
225
175
133
105
105
60
出水（mg/L）
225
175
133
105
105
60
去除率（%）
10.0
22.2
24.0
21.1
0.0
42.9
氨氮
进水（mg/L）
30
30
29
27
27
27
25
出水（mg/L）
30
29
27
27
27
25
去除率（%）
0.0
3.3
6.9
0.0
0.0
7.4
总磷
进水（mg/L）
4
4
4
3
3
3
3
出水（mg/L）
4
4
3
3
3
3
去除率（%）
0.0
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0
总氮
进水（mg/L）
40
40
40
40
40
40
40
出水（mg/L）
40
40
40
40
40
40
去除率（%）
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
LAS
进水（mg/L）
8
8
8
8
8
8
10
出水（mg/L）
8
8
8
8
8
8
去除率（%）
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
动植物油
进水（mg/L）
100
100
85
60
56
56
20
出水（mg/L）
100
85
60
56
56
20
去除率（%）
0.0
15.0
29.4
6.7
0.0
64.3
粪大肠菌群数
进水（MPN/L）
1.6×107
1.6×107
1.6×107
1.6×107
1.6×107
3200
5000个/L
出水（MPN/L）
1.6×107
1.6×107
1.6×107
1.6×107
3200
3200
去除率（%）
0.0
0.0
0.0
0.0
99.98
0%
总余氯
进水（MPN/L）
3
3
3
3
3
3
6
出水（MPN/L）
3
3
3
3
3
3
去除率（%）
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
由上表可知，本项目食堂废水经隔油预处理后与生活污水及其他废水（医疗废水、锅炉排水、软水制备浓水、软水制备冲洗水、空调机组排水等）一同进入化粪池预处理后再经院内污水处理站处理后，执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005）表2预处理标准及柘塘污水处理厂的接管要求；同时根据水平衡可知，本项目运行后进入污水处理站废水量为101.97m3/d，污水站处理规模为110m3/d，处理能力可满足需求，废水处理后接管至柘塘污水处理厂，对周围水环境影响较小。
2.6、依托污水处理厂可行性分析

本项目建成后，食堂废水经隔油预处理后与生活污水及其他废水（医疗废水、锅炉排水、软水制备浓水、软水制备冲洗水、空调机组排水等）一同进入化粪池预处理后再经院内污水处理站处理后，各类废水经院内污水处理厂处理后，接入柘塘污水处理厂深度处理，尾水排入二干河。

2.6.1本项目评估内容

本项目基本情况

a、南京溧水经济技术开发集团有限公司投资建设“柘塘中心卫生院项目”，后期由南京市溧水区柘塘中心卫生院运维，本项目位于南京市溧水区徐母路以南，淮源大道以北，蟾山路以东，经二路以西，行业类别为Q8422街道卫生院。

生产工艺、主要原辅料及用量、主要产品及产能、废水产生收集情况等见章节“二、建设项目工程分析”。

b、本项目为新建项目，同时根据企业情况反馈，目前院区已基本建成，尚未运行，不存在偷排漏排等行为的相关处罚。

企业污染物排放情况
本项目食堂废水经隔油预处理后与生活污水及其他废水（医疗废水、锅炉排水、软水制备浓水、软水制备冲洗水、空调机组排水等）一同进入化粪池预处理后再经院内污水处理站处理后，排放执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005）表2预处理标准及柘塘污水处理厂的接管要求；同时根据水平衡可知，本项目运行后进入污水处理站废水量为101.97m3/d，污水站处理规模为110m3/d，处理能力可满足需求，废水处理后接管至柘塘污水处理厂，尾水排入二干河，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）表1中一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准，详见“表3-7  水污染物排放标准”。
2.6.2城镇污水处理厂评估内容

（1）城镇污水处理厂基本情况
柘塘污水处理厂隶属于南京润科公用事业有限公司，位于溧水经济开发区航空产业园内，占地100亩。柘塘污水处理厂一期0.5万吨/天，柘塘污水处理厂一期已于2013年通过验收，二期一阶段扩建工程设计规模为10000m3/d，一期提标改造工程设计规模5000m3/d，工程已于2022年11月通过验收；二期二阶段扩建工程预留5000m3/d设计规模，尚未建设。目前全厂运行总规模1.5万吨/天。

表4-17  柘塘污水处理厂基本情况

现有规模

一期一阶段（已建）：0.5万t/d；

二期一阶段（已建）：1万t/d；

规划/批复总规模

规划13.5万t/d。环评批复2万t/d，一期已建成0.5万t/d，二期一阶段已建成1万t/d，目前再生水回用量为0.45万t/d，回用率为30%，

近远期规模

近期规划6万t/d，远期2035年13.5万t/d

建设地点

南京市溧水经济开发区航空产业园内

服务范围

服务范围：主要包括溧水中心城区柘塘片区的宁高高速以北地区，北至地溪路-新淮大道，南至宁高高速，东至群力大道，西至规划二号路，总服务面积39.4km2，主要处理服务范围内的生活污水和工业废水

运营单位

南京润科公用事业有限公司

主体处理工艺

厌氧水解+多段强化脱氮改良型A2/O+二沉池+高速度絮凝沉淀+滤布滤池
环评批复

一期：溧环审〔2009〕1号

二期：溧环审〔2017〕1号
竣工验收

一期工程已验收

二期一阶段已于2022年11月通过验收
实际接管水量

2020年全年接管水量312万t，约8600t/d

实际排放水量

2020年全年排放水量312万t，约8600t/d

污水厂运行负荷率

57%

尾水去向

二干河，尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准；部分尾水满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1标准要求回用于溧水经济开发区的道路清扫和绿化。

尾水执行标准

尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准

在线监测装置

pH、COD、氨氮、总磷、总氮
污泥处置

进水COD较低，污泥活性不高，根据生产工艺要求较少排泥。

柘塘污水处理厂处理工艺详见下图：

[image: image15.jpg]R —

#7K 15000m3/h

v

A4

EM/ARARBE A T HhE

mEm/ARSIE T IE

y

E X hic)

REK R

iR

v

!

ZRRIRENRE A0 *

—Hi A%/O (BUE)

h 4

—iTits

A4

—iits

by et

PAM, £kzh

|

TSk IE)

SieINE

A 4

ot

P

EEREEED

v

it

l

EES

l

HK (BRTAHEEZTM)

«— PAM. PAC

— RGN




图4-3  柘塘污水处理厂废水处理工艺流程图

（2）柘塘污水处理厂排口及水质达标情况

柘塘污水处理厂现状尾水排入二干河，中水回用于溧水经济开发区的道路清扫和绿化。
柘塘污水处理厂排口位置情况如下表所示。

表4-18  柘塘污水处理厂排污信息
污水处理厂名称

排污口位置
纳污河流

水质标准

柘塘污水处理厂

118°55′E、31°46′N
二干河
Ⅲ类

根据《2022年南京市生态环境状况公报》，全市水环境质量持续优良。纳入江苏省“十四五”水环境考核目标的42个地表水断面水质全部达标，水质优良（《地表水环境质量标准》Ⅲ类及以上）比例为100%，无丧失使用功能（劣Ⅴ类）断面。二干河水质较好，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（3）柘塘污水处理厂收水四至范围

柘塘污水处理厂收水范围为主要包括溧水中心城区柘塘片区的宁高高速以北地区，北至地溪路-新淮大道，南至宁高高速，东至群力大道，西至规划二号路，总服务面积39.4km2，主要处理服务范围内的生活污水和工业废水。

柘塘污水处理厂目前正常运营，现状污水管网约66.9km，污水管网密度1.70km/km2。后续相关部门规划继续敷设污水管网，继续完善区内污水管网，保证后续可入区项目污水接管污水处理厂集中处理。

（4）柘塘污水处理厂接纳水量水质分析

柘塘污水处理厂目前期实际处理规模约为0.86万m3/d，剩余处理量为0.64万m3/d，规划实施后扩建规模至13.5万m³/d。
柘塘污水处理厂污水处理主要采用“厌氧水解+多段强化脱氮改良型A2/O+二沉池+高速度絮凝沉淀+滤布滤池”，接管标准执行《污水排污城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准和《污水综合排放标准》（GB 8978-88）三级标准；尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排至二干河；部分尾水满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1标准要求回用于溧水经济开发区的道路清扫和绿化。

2.6.3纳管处理可行性评估

a.水量接管可行性分析
柘塘污水处理厂设计规模为2万t/d，已建成1.5万t/d，现状处理规模为0.86万吨，剩余处理量为0.64万t/d，本项目废水排放量约为102t/d（包括生活污水、食堂废水、医疗废水、锅炉排水、软水制备浓水、软水制备冲洗水、空调机组排水等），在柘塘污水处理厂的处理能力内，因此从水量上看，本项目废水接管柘塘污水处理厂是可行的。

b.水质接管可行性分析
柘塘污水处理厂主要处理工艺为“厌氧水解+多段强化脱氮改良型A2/O+二沉池+高速度絮凝沉淀+滤布滤池”，主要针对城市生活污水和生产废水的处理。目前柘塘污水处理厂处理系统运行稳定，出水水质稳定。

本项目产生的包括生活污水、食堂废水、医疗废水、锅炉排水、软水制备浓水、软水制备冲洗水、空调机组排水的综合接管水质见表4-12，各污染因子经过处理后各污染物最大接管浓度是：COD：232.676mg/L、SS：47.582mg/L、NH3-N：22.211mg/L、TN：32.886mg/L、TP：2.640mg/L，动植物油：2.117mg/L，LAS：0.860mg/L，粪大肠菌群数：2440MPN/L，总余氯：2.284mg/L。满足污水处理厂接管要求。从水质上看，本项目废水接管至柘塘污水处理厂是可行的，不会对污水处理厂污水处理产生冲击。
c.管网接管可行性分析
建设项目位于南京市溧水区徐母路以南，淮源大道以北，蟾山路以东，经二路以西，位于柘塘污水处理厂污水管网覆盖范围内，目前，项目所在地区域管网已铺设到位。因此，建设项目产生废水接管进入柘塘污水处理厂集中处理是可行的。

综上所述，从接管达标、处理余量、管网衔接、污水处理厂现状及运行、处理工艺适用性等方面分析，本项目废水排入柘塘污水处理厂是可行的。

2.7、地表水环境影响评价结论

本项目位于受纳水体环境质量达标区域，项目营运期的主要废水为食堂废水、生活污水、医疗废水、锅炉排水、软水制备浓水、软水制备冲洗水、空调机组排水等，水质较为简单，主要污染因子为COD、SS、NH3-N、TP、动植物油、粪大肠菌群数、总余氯等，食堂废水经隔油池处理后与生活污水及其他废水，一起进入化粪池预处理后再经院内污水站处理，水质达柘塘污水处理厂接管标准后，通过市政污水管网接管至柘塘污水处理厂处理，尾水排入二干河。

从水质水量、接管标准及管网配套等方面综合考虑，项目废水接管至柘塘污水处理厂处理是可行的。

综上，项目对地表水环境的影响可以接受。
3、噪声

3.1、噪声源及降噪措施
本项目所使用医疗设施均为精密医疗器械，噪声较低，主要噪声源来污水处理站水泵、设备机房等设备产生噪声，声级为75-90dB(A)，建设单位拟采取以下降噪措施：
1）控制设备噪声
在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。
2）设备减振、隔声、消声器
高噪声设备安装减震底座，风机进出口加装消声器。
3）加强建筑物隔声措施
高噪声设备均安置在室内，合理布置设备的位置，有效利用了建筑隔声，并采取隔声、吸声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播，正常生产时门窗密闭，采取隔声措施。
4）强化生产管理
确保各类防治措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。

主要噪声源及其噪声声级如下表所示：




	表4-19  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

序号

建筑物名称

声源名称

台数

型号

单台声功压级/dBA

声源控制措施

空间相对位置（m）

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB（A）

运行时段

建筑物插入损 

/dB(A)
建筑物噪声

X

Y

Z

声压级 /dB(A)

建筑物外距离

1

污水站
污水处理设备

3
-

74.8（3台叠加）
厂房隔

声、距

离衰减、减震垫等
13.5
79.2
1.5

0.5
74.1 

0:00~23:59
25

53.68
1

污水处理设施水泵

1
-

85
11.0
77.9
1.5

0.5
84.3
0:00~23:59
锅炉房

空压机
1
-

85
26.5
67.7
1.5

1
82.3
8:00~18:00

25
51.34
1
注：选取厂界西南角为0点，XYZ为设备相对0点位置。

表4-20  业企业噪声源强调查清单（室外声源）

序号
声源名称
型号
空间相对位置/m
声源源强
声源控制措施
运行时段
X
Y
Z
声功率级dB(A)
1
DA001废气处理风机
3500m3/h
25.7
67.9
1

90
进出口处消声处理并安装减振垫
3650h

2

DA002废气处理风机
2000m3/h
8.5
80.1
1
90
8760h

注：选取厂界西南角为0点，XYZ为设备相对0点位置




	3.2、厂界达标情况分析
根据HJ2.4-2021要求，室内声源和室外声源分别按照导则附录B和附录A计算：
①室内声源
A.计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级。计算公式如下：
[image: image16.png]L,=L, +101g(

0

4m?

4
+ 2
R




式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带）；

Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R—房间常数，R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数；

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

B.计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级。计算公式如下： 
[image: image17.png]L= 101310




式中：Lpli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lplij —室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。
C.计算出靠近室外维护结构处的声压级。计算公式如下：

[image: image18.png]Ly (T) = L, (T) = (TL, +6)




式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB；
D.将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。计算公式如下：

[image: image19.png]L

‘W = [‘

(1) +101g
S




式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S—透声面积，m2；
然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
②室外声源
室外声源在预测点产生的声级计算模型见附录A。项目各噪声源都按点声源处理，根据声长特点，其预测模式为：


[image: image20.wmf](

)

(

)

)

(

c

0

misc

bar

gr

atm

div

A

A

A

A

A

D

r

Lp

r

Lp

+

+

+

+

-

+

=


式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB；

Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB；

DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv ——几何发散引起的衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr——地面效应引起的衰减，dB；

Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。

项目中噪声源都按点声源处理，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：


[image: image21.wmf](

)

(

)

(

)

0

0

lg

20

r

r

r

L

r

L

p

p

-

=


式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB；

Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB；

r——预测点距声源的距离；

r0——参考位置距声源的距离。

③噪声贡献值计算公式


[image: image22.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

å

å

=

=

N

i

M

j

L

L

i

eqg

Aj

A

t

t

T

L

1

1

1

.

0

j

1

.

0

10

10

1

lg

10

i


式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti ——在T时间内i声源工作时间，s；

M——等效室外声源个数；

tj——在T时间内j声源工作时间，s。
3.3、预测结果
根据HJ2.4-2021 要求，室内声源和室外声源分别按照导则附录B和附录A分别计算：
表4-21  厂界噪声影响值预测    单位：dB（A）

点位
贡献值
噪声标准值
达标情况
昼间

夜间

昼间
夜间
东厂界
53.91
53.78
70
55
达标
南厂界

47.26
46.88
60
50
达标

西厂界

48.85
47.05
60
50
达标

北厂界

42.46
41.83
70
55
达标

表4-22  敏感点噪声预测结果表（单位：dB(A)）

预测点

背景值（6月28日）

贡献值
叠加值

噪声标准值dB（A）
评价

昼间
夜间
昼间

夜间

昼间
夜间
昼间
夜间
锦绣澜湾

48.4

44.7

41.81
40.92
49.26
46.22
60
50
达标

梁氏骨科
49.1

45.9

44.62
44.15
50.42
49.43
60
50
达标

中奥君荟
56.2

47.5

45.28
44.99
56.54
48.12
60
50
达标

[image: image23.png]



图4-4  项目昼间噪声贡献值的等值线分布图  单位：dB（A）

[image: image24.png]



图4-5  项目昼间噪声贡献值的等值线分布图  单位：dB（A）

根据预测，通过厂房隔声、距离衰减等措施后，噪声源对南、西厂界、锦绣澜湾、梁氏骨科的贡献值能达到《南京市声环境功能区划分调整方案》的通知（宁政发〔2014〕34号）表1中2类标准，噪声源对北、东、中奥君荟厂界的贡献值能达到《南京市声环境功能区划分调整方案》的通知（宁政发〔2014〕34号）表1中4a类标准，因此本报告认为本项目产生的噪声对周围声环境影响较小。
综上，项目产生的噪声对周围声环境影响较小，噪声防治措施可行。

3.4、噪声监测计划
企业应根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）要求，开展运营期厂界噪声的定期监测，项目日常监测计划见下表。

表4-23  项目厂界噪声日常监测计划表
污染种类

监测点位

监测因子

监测频次

噪声

四周厂界外1m

昼夜等效A声级Leq（dB）

每季度监测一次
4、固体废物

4.1、固体废物产生情况

本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、厨余垃圾、废油脂、煎药药渣、废包装材料、软水制备固废、就诊等过程产生的医疗固废、污水处理设施产生的污泥、栅渣等。

生活垃圾

住院病人按每病床每日产生生活垃圾按1.0kg计，项目床位数为200张，则生活垃圾产生量为73t/a；医院职工142人，职工生活垃圾日产生量按0.5kg计，则生活垃圾产生量为25.9t/a；门急诊量为800人/d，门急诊垃圾按每人每次产生0.2kg计，则生活垃圾产生量为58.4t/d；按此计算，则全院生活垃圾157.3t/a；

厨余垃圾

就餐人员在就餐过程中会产生部分餐厨垃圾，餐厨垃圾日产生量按0.2kg/人计，则餐厨垃圾产生量为43.8t/a，设置塑料垃圾桶用以暂存餐厨垃圾，日产日清，交由环卫部门处置；
废油脂

食堂废水经隔油池预处理，会产生部分废动植物油，产生量已全部处理计约0.318t/a，收集后由环卫部门清运处理；
煎药药渣

项目煎药室煎药过程中会产生中药药渣。核定中药渣产生量为0.12kg/床·d，则本项目中药渣产生量为8.76t/a；
废包装材料

废包装材料来自药品等的外包装，属于一般固废，废包装材料产生量约10t/a，收集后由外售处置；
软水制备固废
项目软水制备采用的树脂装置，树脂需要定期更换，根据建设单位提供资料，每3年更换一次，一次更换的树脂产生量为0.01t；
废活性炭
污水处理站：恶臭收集后拟采用活性炭吸附装置处理，为保证其净化效率，活性炭需定期更换。根据中国建筑出版社（1997）出版的《简明通风设计手册》第十章中关于活性炭吸附处理治理废气的方法中提供的数据：活性炭用于吸附恶臭废气的平衡量为280～320mg/g，本次环评按300mg计算，项目恶臭废气净化量约为520000g/a，预测项目年产废活性炭约为0.676t/a（活性炭用量0.156t/a+恶臭气体0.520t/a），每半年更换一次，并定期交由有资质的单位处置。

煎药房：针对煎药房恶臭气体采用活性炭吸附装置进行处理，当活性炭失效时需进行更换，因此会定期产生一定量的废活性炭。根据建设单位提供的设计材料，每3个月需更换一次，每次更换产生的废活性炭约为0.5t，其产生量为2t/a，并定期交由有资质的单位处置。
医疗固废
项目据《国家危险废物名录（2021年版）》、《医疗废物分类目录（2021年版）》和《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），医疗废物属于危险废物，医疗废物又分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物。具体内容详见下表。

表4-24  医疗废物分类目录一览表

序号

类 别

特   征

常见组分或者废物名称

1

感染性废物

携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物

①被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物。

②使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等。

③病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器;其他实验室及科室废弃的血液、血清、分泌物等标本和容器。

④隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的废弃物。

2

损伤性废物
能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器
①废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀、手术锯、备皮刀、钢钉和导丝等。
②废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片、玻璃安瓿等。
③废弃的其他材质类锐器。
3
病理性废物

诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等

①手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。

②医学实验动物的组织、尸体。

③病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。

4
药物性废物

过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品

①废弃的一般性药物。
②废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物。

③废弃的疫苗及血液制品。

5
化学性废物

具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品

列入《国家危险废物名录》中的废弃危险化学品，如甲醛、二甲苯等;非特定行业来源的危险废物，如含汞血压计、含汞体温计，废弃的牙科汞合金材料及其残余物等。

项目产生医疗固废包括感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物，危险废物编号为HW01。本项目设置床位200个，门诊800人次/d；根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，医院医疗废物的产生系数为0.65kg/（床·d），门诊病人按每25个折合为一个床位计算，则本项目医疗废物产生量为即55.042t/a；其中检验、化验过程特殊医疗废水（液）401.5t/a，作为医疗废物一起处置，则本项目医疗废物为456.542t/a。
本项目危废库位于负一层西南侧，约18m2，医疗废物暂时贮存的时间不超过2天。医疗废物委托有医疗废物处理资质的单位处理。

医疗废物收集处理流程见图4-6。


[image: image25]
污泥

项目污泥的产生量与污水水量、水质和处理工艺有关，污泥产生量以处理水量的万分之五计，项目废水约37219.2t/a，则污泥产生量约为18.6t/a，同时化粪池的污泥定期清掏，产生量约为3.2t/a，则项目污泥总产生量位21.8t/a；
污水站及化粪池污泥定期清淘，在清淘前必须进行监测，其控制标准必须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中的要求。根据《国家危险废物名录》（2021年）和《医疗废物分类目录》，项目污泥属于危险废物（HW01），应按照危险废物管理要求暂存在危废库，再随医疗废物一并收集后再委托有资质单位收集处理；
栅渣
根据国内同类型处置装置对栅渣的统计，污水处理站每处理1000t水，产生约0.3t栅渣，本项目建成后总废水水量约为37219.2t/a，则本项目新建污水处理站栅渣产生量约为11.17t/a，委托有资质单位处置。

4.1.1、副产物属性判定

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），判断项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，本项目各副产物产生情况及副产物属性判定结果详见下表。
表4-25  建设项目副产物产生情况汇总表

序号

副产物名称

产生工序

形态

主要成分

预测产生量（t/a）

种类判断

固体废物

副产物

判定依据

生活垃圾
职工、病患生活垃圾
固态
塑料、纸
157.3
√
/
《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）
厨余垃圾

食堂
固态
饭菜
43.8
√
/
废油脂
隔油池
固态
油脂
0.318
√
/
煎药药渣
煎药
固态
药材等
8.76
√
/
废包装材料
药品等包装
固态
纸箱等
10
√
/
废树脂
软水制备
固态
树脂
0.01
√
/
医疗固废
治疗等
固态/液态
医疗用品
456.542
√
/
废活性炭
废气治理
固态

恶臭、活性炭等
2.676
√

/

污泥

废水处理

半固态

污泥

21.8
√

/

栅渣
废水处理
固态
有机物等
11.17
√
/
4.1.2、固体废物属性判定

一般固体废物类别和废物代码参照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）；

危险废物参照《国家危险废物名录》（2021年）以及《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）危险废物鉴别标准，判定该固体废物是否属于危险废物。具体情况见下表。

表4-26  危险废物属性判定一览表

序号

名称

产生工序

形态

主要成分

产生量（t/a）

危险特性
废物类别
废物代码
生活垃圾
职工、病患生活垃圾
固态
果皮、纸等
157.3

/

99

900-999-99
厨余垃圾
食堂做饭
固态
剩菜等
43.8

/

99

900-999-99

废油脂
隔油池隔油

液态

油脂

0.318

/

99

900-999-99

煎药药渣

煎药

固态
药材等

8.76
/

99

900-999-99

废包装材料
药品等包装

固态
纸箱等
10
/

07
842-002-07
废树脂

软水制备

固态
树脂

0.01
/

99
900-999-99
医疗固废
治疗等

固态/液态
医疗废液、废化学试剂等
456.542
In
HW01
841-001-01

841-002-01

841-003-01

841-004-01

841-005-01
废活性炭
废气治理
固态
恶臭、活性炭等
2.676
T

HW49
900-039-49
污泥
废水处理
半固态
污泥、有机物等

21.8
In
HW01
841-001-01
栅渣
固态
有机物等
11.17
T/In 
HW49
772-006-49
4.1.3、固体废物处置情况汇总

项目各固体废物利用处置方式详见下表。

表4-27  本项目固体废物利用处置方式评价表

序号

名称

产生工序

属性

废物类别
废物代码
产生量（t/a）

处置方式
生活垃圾
职工、病患生活垃圾
一般固废
99
900-999-99
157.3

环卫部门
厨余垃圾

食堂做饭

一般固废

99
900-999-99
43.8

环卫部门

废油脂

隔油池隔油

一般固废

99
900-999-99
0.318

委托有资质单位回收
煎药药渣
煎药
一般固废

99
900-999-99
8.76
环卫部门
废包装材料
药品等包装

一般固废

07
842-002-07
10

外售综合利用
废树脂

软水制备

一般固废

99
900-999-99
0.01

外售综合利用
医疗固废
治疗等
危险废物
HW01
841-001-01

841-002-01

841-003-01

841-004-01

841-005-01
456.542
委托资质单位处置
废活性炭
废气治理
危险废物

HW49
900-039-49
2.676
委托资质单位处置

污泥
废水处理
危险废物
HW01
841-001-01
21.8
委托资质单位处置
栅渣
危险废物
HW49
772-006-49
11.17
委托资质单位处置
项目营运期危险废物分析情况详见下表。
表4-28  项目营运期危险废物分析结果汇总表

序号

名称

废物类别
废物代码
产生量（t/a）
产生工序

形态

主要成分

有害成分

产废周期
危险特性
污染防治措施
医疗固废
HW01
841-001-01

841-002-01

841-003-01841-004-01841-005-01
456.542
治疗等

固态/液态
医疗废液、废化学试剂等

有机物
每天
In
委托有资质单位处置
废活性炭
HW49
900-039-49
2.676
废气治理
固态

恶臭、活性炭等

恶臭

3个月
T

污泥
HW01
841-001-01
21.8
废水处理

半固态
污泥、有机物等
有机物

每天
In
栅渣
HW49
772-006-49
11.17
固态
有机物等
有机物
每天

T/In 
综上所述，项目产生的固废都能得到合理处置，不会产生二次污染，处置合理。
4.2、固废暂存场所（设施）环境影响分析

4.2.1一般固废

本项目新建一座一般固废库，占地面积42m2，位于院区地下一层，用于存放项目生产过程中产生的一般固废：煎药药渣、废包装材料、废树脂，生活垃圾、厨余垃圾及食堂产生的废油脂等暂存于密封垃圾桶，定期由环卫清运。

一般工业固废的暂存场所应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求建设。

1）贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致；

2）贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施；

3）为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志；

4）一般工业固体废物贮存、处置场禁止危险废物和生活垃圾混入；

5）贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量等资料详细记录在案，长期保存，供随时查阅。

本项目一般固废暂存情况如下：

表4-29  建设项目一般固废贮存场所（设施）基本情况表
贮存场所（设施）名称

一般固废名称

类别代码

代码

产生量t/a

位置

占地面积

贮存方式

最大储存量t

转运周期

一般固废堆场

煎药药渣
99
900-999-99
8.76
地下一层
42m2
桶装

2.19
3个月

废包装材料
07
842-002-07
10
袋装
2.5
3个月
废树脂
99
900-999-99
0.01
袋装

0.0025
3个月
一般固废堆场设置合理性分析：

本项目一般固废转运及暂存情况如下：

煎药药渣：拟采用塑料桶（200kg/桶）储存，每个塑料桶占地面积约0.03m2，每3个月转运一次，最多需要11个塑料桶，总占地面积0.33m2；

（2）废包装材料：拟采用吨袋储存，每个吨袋占地面积约1m2，每3个月转运1次，每次最多需要3个吨袋，总占地面积3m2；

（3）废树脂：拟采用吨袋储存，每个吨袋占地面积约1m2，每3个月转运1次，最多需要1个吨袋，总占地面积1m2；

本项目所产生的一般固废暂存共需约4.33m2区域暂存，本次项目设置1座占地为42m2一般固废暂存区域可以满足贮存需求。此外，本项目生活垃圾、厨余垃圾暂存在垃圾桶内由环卫每天清运，食堂废油脂委托有资质单位回收，均能得到合理有效处置。

因此，本项目一般固废暂存及处置均能满足要求，对周边环境基本无影响。
4.2.2 危险废物
本项目新建1座危废暂存场所，位于中心卫生院地下一层，约18m2，用于项目产生的危险废物。危险废物暂存及转移应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）、《关于开展全省固废危废环境隐患排查整治专项行动的通知》（苏环办〔2019〕104号）、《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）、《医疗废物管理条例》（国务院〔2003〕第380号令）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部〔2003〕第36号令）中要求进行。

危险废物收集要求及分析

①一般性要求

危险废物在收集时，需要清楚废物类别及主要成分，以方便委托资质处理单位处理。根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照江苏省生态环境厅相关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。

②医疗废物
废弃物的收集是否完善彻底、是否分类是医院废弃物处理处置的关键。结合处理处置措施的不同，医院废弃物可分为：A）感染性废物，如纱布、脱脂棉、输液管等；B）病理性废物，如医疗过程中的人体组织等；C）损伤性废物，如注射针等；D）药物性废物，如废弃的一般性药品；E）化学性废物，如废弃的汞血压计。具体措施如下：

a、收集容器的规定

收集容器应符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）及《医疗废物分类目录（2021年版）》中相关要求。
盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。

包装袋技术要求：包装袋在正常使用情况下，不应出现渗漏、破裂和穿孔；采用高温热处置技术处置医疗废物时，包装袋不应使用聚氯乙烯材料；包装袋容积大小应适中，便于操作，配合周转箱（桶）运输；医疗废物包装袋的颜色为淡黄，颜色应符合GB/T 3181中YO6的要求，包装袋的明显处应印制图1所示的警示标志和警告语；包装袋外观质量：表面基本平整、无皱褶、污迹和杂质，无划痕、气泡、缩孔、针孔以及其他缺陷。

利器盒技术要求：利器盒整体为硬质材料制成，封闭且防刺穿，以保证在正常情况下，利器盒内盛装物不撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开；采用高温热处置技术处置损伤性废物时，利器盒不应使用聚氯乙烯材料；利器盒整体颜色为淡黄，颜色应符合GB/T 3181中 Y06的要求。利器盒侧面明显处应印制图1所示的警示标志，警告语为“警告!损伤性废物”；满盛装量的利器盒从1.2m高处自由跌落至水泥地面，连续3次，不会出现破裂、被刺穿等情况；利器盒的规格尺寸根据用户要求确定。

周转箱（桶）技术要求：周转箱（桶）整体应防液体渗漏，应便于清洗和消毒；周转箱（桶）整体为淡黄，颜色应符合GB/T 3181中 YO6的要求。箱体侧面或桶身明显处应印(喷)制图1所示的警示标志和警告语；

周转箱外观要求：周转箱整体装配密闭，箱体与箱盖能牢固扣紧，扣紧后不分离；表面光滑平整，完整无裂损，没有明显凹陷，边缘及提手无毛刺；周转箱的箱底和顶部有配合牙槽，具有防滑功能。
b、分类收集的措施

根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其他缺陷。

病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器，应在产生地点进行压力蒸汽火菌或者使用其他方式消毒，然后按感染性废物收集处理；

盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密；

包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装；

丢弃的精神、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；

化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置；

批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置。

危险废物暂存及转移要求及分析

①一般性要求

①废物贮存设施须按《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（〔2019〕327号）的规定设置警示标志；

②废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏；

③废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；

④废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；

⑤建设单位收集危险废物后，放置在厂内的固废暂存库同时做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、数量及接收单位名称；

⑥建设单位应做好危废转移申报、转移联单等相关手续，需满足《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求，加强对固体废弃物管理，做好跟踪管理，建立管理台账；

⑦在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，应当向移出地环境保护行政主管部门申请；产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门；

⑧规范危险废物收集贮存，完善危险废物收集体系，规范危险废物贮存设施，企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置；
⑨本项目危废暂存过程中对危废库进行密闭暂存。本项目应在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控。
②医疗危废
本环评建议医院医疗废物每日集中收集至危废库。医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。

医疗废物的暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识；暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。

医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地生态环境部门报告。

化学性医疗废物应由医疗卫生机构委托有经营资格的危险废物处置单位处置，未取得相应许可的处置单位医疗废物运送人员不得接收化学性医疗废物。

医疗卫生机构交予处置的废物采用危险废物转移联单管理。设区的市环保部门对医疗废物转移计划进行审批。转移计划批准后，医疗废物产生单位和处置单位的日常医疗废物交接可采用简化的《危险废物转移联单》（医疗废物专用）。在医疗卫生机构、处置单位及运送方式变化后，应对医疗废物转移计划进行重新审批。《危险废物转移联单》（医疗废物专用）一式两份，每月一张，由处置单位医疗废物运送人员和医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时共同填写，医疗卫生机构和处置单位分别保存，保存时间为5年。每车每次运送的医疗废物采用《医疗废物运送登记卡》管理，一车一卡，由医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时填写并签字。当医疗废物运至处置单位时，处置厂接收人员确认该登记卡上填写的医疗废物数量真实、准确后签收。
本项目危险废物贮存场所（设施）的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等情况详见下表。

表4-30  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

贮存场所（设施）

名称

危险废物名称

产生量t/a

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

最大储存量/t

贮存

周期

危险废物暂存库
医疗固废
456.542
HW01

841-001-01

841-002-01

841-003-01

841-004-01

841-005-01

中心卫生院地下一层

18m2
桶
1.25 
1天
废活性炭

2.676
HW49
900-039-49
吨袋
0.669
3个月
污泥
21.8
HW01
841-001-01
桶
0.05 
1个月

栅渣
11.17
HW49
772-006-49
桶
0.03 
1个月

由上表可知，本项目危险废物每天转运一次，最大储存量为1.999t/d，本项目医疗固废、污泥、栅渣采用的塑料桶（规格为200kg/桶）储存，每个塑料桶占地面积0.03m2，每天转运一次，每次最多需要7个塑料桶，则占地面积共约为0.21m2，废活性炭采用吨袋储存，每个吨袋占地面积1m2，每三个月转运一次，每次最多需要1个吨袋，总占地面积为1.21m2，因此本项目设置的18m2的危废暂存间可以满足贮存要求。
（3）危险废物运输要求及分析

①一般性要求

厂内运输：

危险废物内部转运应综合考虑院内的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区；

危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照按照HJ2025-2012填写《危险废物厂内转运记录表》；

危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。

厂外运输:

a.运输路线及沿线敏感点

本项目的危险废物运输工作由接收单位负责。各接收单位结合《道路危险货物运输管理规定》、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等要求制定了运输路线。

项目涉及的固体废物采用公路运输，根据接收单位制定的运输路线，总体而言，项目选定的路线均为当地交通运输主要线路，避开了敏感点分布集中的居住混合区、文教区、商贸混合区等敏感区域。同时，接收单位针对每辆固废运输车辆配备北斗导航定位系统，准确观察其运输路线。在运输车辆随意改变运输路线或者运输车辆发生故障的情况下，能够第一时间发现，并启动应急预案。

b.污染防治措施

1）采用专用的危险废物运输车辆，车身全密闭。每辆车配套一套灭火设备、配备司机及押运员各1名。运输车辆应按设计拟定路线行驶。

2）每辆车配备车载北斗导航定位系统、在运输车辆随意改变运输路线或者运输车辆发生故障的情况下，能够第一时间发现，并启动应急预案。

3）工作人员应熟悉危险废物的危险特性，配备适当的个人防护装备，避免危险废物运输过程中发生意外人员伤亡。

②医疗废物要求
项目产生的医疗废物来源广泛、成分复杂，如化学试剂、过期药品、一次性医疗器具等；成分包括金属、玻璃、塑料、纸类、纱布等，往往还带有大量病毒、细菌，具有较高的感染性。医疗废物必须加以妥善处置，否则将给周围环境和公众健康带来不利影响。项目对医疗固废采取分类收集措施，并由有资质单位专人专车进行清理转运。

项目产生的污泥应执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“4.3 污泥控制与处置”要求：“栅渣、污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置，污泥清掏前应进行监测达到下表要求”。

表4-31  医疗机构污泥控制标准

医疗机构类别

粪大肠菌群数

（MPN/g）

肠道致病菌

肠道病毒

结核

杆菌

蛔虫卵死亡

率（%）

综合医疗机构和

其他医疗机构

≤100

-

-

-

>95

医疗废物运送应当使用专用车辆。车辆厢体应与驾驶室分离并密闭；厢体应达到气密性要求，内壁光滑平整，易于清洗消毒；厢体材料防水、耐腐蚀；厢体底部防液体渗漏，并设清洗污水的排水收集装置。运送车辆应符合《医疗废物转运车技术要求》（GB19217）。

运送车辆应配备：《危险废物转移联单》（医疗废物专用）、《医疗废物运送登记卡》、运送路线图、通讯设备、医疗废物产生单位及其管理人员名单与电话号码、事故应急预案及联络单位和人员的名单、电话号码、收集医疗废物的工具、消毒器具与药品、备用的医疗废物专用袋和利器盒、备用的人员防护用品。

发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其他现场人员及环境的影响；采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒；工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，医疗卫生机构应当对时间的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。

（4）危险废物运输要求及分析
根据《江苏省人民政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》“严格控制产生危险废物的项目建设，禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目”的要求，建设项目所有危废必须落实利用、处置途径。

（5）危险废物风险防范措施

①加强企业危险废物管理人员的培训，了解危险废物危害性、分类贮存要求以及简单的前期处理措施；

②危废贮存设施内地面采取硬化等防渗措施，地面设置泄漏液体收集渠，然后自流至在最低处设置的地下收集池。仓库门口须有围堰（缓坡）或截留沟，防止仓库废物向外泄漏。同时，仓库地面应保持干净整洁。

③加强对危废贮存设施的巡查，尤其是台风、暴雨等恶劣天气时期，发现问题及时处理。

（6）与《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）相符性分析
表4-32  与苏环办〔2019〕327号相符性分析

文件要求

本项目情况

相符情况

加强涉危项目环评管理：各地生态环境部门要督促建设单位及技术单位贯彻落实《建设项目危险废物环境影响评价指南》（原环境保护部公告2017年第43号）等相关要求，对建设项目产生的危险废物种类、数量、利用或处置方式、环境影响以及环境风险等进行科学评价，并提出切实可行的污染防治对策措施等要求。环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别。对环评文件中要求开展危险废物特性鉴别的，建设单位在项目建设完成后必须及时开展废物属性鉴别工作，将鉴别结论和环境管理要求纳入验收范围。

本次环评对危险废物的种类、数量、处置方式、环境影响以及环境风险均进行了量化说明，并对危险废物的收集、暂存、转移、运输、处置过程提出了相应的防护措施；本项目危险废物不涉及副产品；本项目不涉及危险废物鉴别。

相符

强化危险废物申报登记：危险废物产生单位应按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中备案。危险废物产生企业应结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中进行如实规范申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。

本项目建成后计划在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中进行备案并如实申报数据，企业计划建立相应的危废管理台账，明确记录危险废物的产生及处置情况。

相符

规范危险废物贮存设施：按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范（见附件1）设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施。企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。

本项目计划设置1个18m2危废库，用暂存生产过程中产生的医疗废物等危险废物。本项目危废库计划设置相应的危废标志牌，并做好相应的防雨防渗措施，配置照明、消防等设施。本项目危险废物无需进行预处理。

相符

强化危险废物转移管理：危险废物产生、经营企业在省内转移时要选择有资质并能利用“电子运单管理系统”进行信息比对的危险货物道路运输企业承运危险废物。

本项目在危废运输过程中计划选择具有相应资质并能进行信息对比的危废转移单位，且在危废运输转移的过程中采取相应的防治措施，将环境影响降到最小。

相符

4.3、固废环境影响分析结论

本项目固废影响分析依据固体废物的种类、产生量及其管理的全过程进行，由以上分析可知：

①企业固废分类收集与贮存，不混放，固废相互间不影响；

②企业危废无需进行预处理；

③企业固废运输由专业的运输单位负责，在运输过程中采用封闭运输，运输过程中不易散落和泄漏，对环境影响较小；

④企业固废的贮存场所地面采用防渗地面，发生渗漏等事故可能性较小或甚微，对土壤、地下水产生的影响较小；

⑤企业固废通过环卫清运、收集外卖、委托有资质单位处置等方式处置或利用，对大气、水体、土壤环境基本不产生影响。

本项目建设符合《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕27号）相关要求。

因此，本项目全院的固废均得到合理处置，对环境不产生二次污染，对周边环境影响较小。

5、地下水及土壤

（1）地下水、土壤污染源分析

本项目固体废物在产生、收集和运输过程中如果处理不当，可能会对土壤、地下水造成污染，为确保建设项目不对土壤、地下水造成污染，拟采取以下源头措施：

①各类固废在产生、收集和运输过程中采取有效的措施防止固废散失，危险废物暂存场所做好防渗措施，确保危险废物不泄漏或者渗透进入土壤及地下水：

②各类固体废物严禁露天堆放，最大限度地防止生产及暂存过程中的跑冒滴漏。

本项目防渗区划分及采取的防渗措施见下表：

表4-33  防渗区划分及采取的防渗措施一览表
名称

污染控制难易程度

天然包气带防污性能分级

污染物类型

防渗分区

防渗技术要求

危废库、污水站等
难

中

有机污染物
重点防渗区

由下至上防渗层做法为：①0.2m厚钢筋C30，P8混凝土层；②2mm厚600g/m2HDPE膜；③土工布保护层；④0.12m厚混凝土层；⑤4mm厚环氧树脂防渗、耐腐蚀涂层（渗透系数≤10-10cm/s）

就诊区

易

中

其他类型

一般防渗区
等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s，或参照GB16889执行
综合办公楼

易

中

其他类型

简单防渗区

一般地面硬化

6、环境风险

（1）风险调查

项目涉及危险物质及数量详见下表。

表4-34  项目涉及危险物质及数量

序号

名称
年用量/年产生量（t）

储存方式

最大储存/在线量（t）

存储位置

医疗废物

456.542

桶装

1.25 
危废库

废活性炭
2.676
吨袋
0.669
污泥
21.8
桶装

0.05 
栅渣

11.17
桶装

0.03 
84消毒液（次氯酸钠）*

100（瓶）

瓶装

0.0024

库房

次氯酸钠
9.125
袋装
0.1
污水站
二氧化氯消毒剂*

75（袋）

袋装

0.012

库房

天然气（甲烷）

60×104
管道

0.02

/

注：带*按照物质所含质量分数折算。

（2）风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对照附录C，计算项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）；

[image: image26.png]q
0=o "

Ly o4

o

9
0N





式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为1。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目各物质的临界量计算如下表所示：

表4-35  涉及的主要物质的最大储存量和辨识情况

序号

危险物质名称

CAS号

最大存在/在线总量qn（t）

临界量Qn（t）

该种危险物质Q值

医疗废物
/

1.25
50

0.025
废活性炭
/

0.669
50
0.013
污泥
/

0.05
50

0.001
栅渣
/

0.03
50

0.0006
二氧化氯

10049-04-4

0.0024

0.5

0.000048

次氯酸钠

7681-52-9

0.112

5

0.0224

天然气（甲烷）

74-82-8

0.02

10

0.0002

项目Q值∑
0.06
注：1.危险废物，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中表B.2中“健康危险急性毒性物质”临界量为50t；

2、二氧化氯、次氯酸钠分别是二氧化氯消毒剂、84消毒液中主要成分，二氧化氯、次氯酸钠的含量按其各自的质量分数折算。
由上表可知，项目危险物质总量与其临界量比值Q＜1，因此可直接判断企业环境风险潜势为I。

（3）环境敏感目标概况

项目环境风险潜势为I，仅开展简单分析。

（4）环境风险识别

项目主要环境风险识别见下表：
表4-36  项目涉及的主要危险物质环境风险识别

风险单元

涉及风险物质

可能影响环境的途径

危废库、库房
医疗废物、废活性炭、污泥、栅渣、消毒剂、84消毒液等
泄漏以及火灾、爆炸等引起的伴生/次生污染物排放，同时发生泄漏会对土壤地下水环境造成一定影响
污水站

废水、臭气、药剂
污水处理站若未密闭加盖若未做到全封闭管理，恶臭非正常排放会对周边大气环境造成一定影响；污水站管道破损，导致污水未经处理泄露直接进入市政管网

天然气

天然气

天然气管道破损或阀门未关紧导致天然气泄漏以及火灾、爆炸等引起的伴生/次生污染物排放

（5）环境风险防范应急措施及应急要求

①化学品
对于危险化学品的购买、储存、保管、使用等需按照《危险化学品安全管理条例》之规定管理。危险化学品中剧毒化学品必须向溧水区公安局申请领取购买凭证，凭证购买。危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，其储存方式、方法与储存数量必须符合国家有关规定，并由专人管理，危险化学品出入库，必须进行核查登记，并定期检查库存。剧毒化学品的储存必须在专用仓库内单独存放，实行双人收发、双人保管制度。储存单位应当将储存剧毒化学品数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和负责危险化学品安全监督管理综合部门备案。危险化学品专用仓库，应当符合国家相关规定（安全、消防）要求，设置明显标志。危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。而对于精神药品和麻醉药品，则根据《精神药品管理办法》和《麻醉药品管理办法》中要求购买、储存、使用，其检查监督由卫生部门管理。

要求一般药品和毒、麻药品分开储存，专人负责药品收发、验库、使用登记、报废等工作，医院建立药品和药剂的管理办法，只要严格按照管理办法执行，其危险化学品不会对周围环境和人群健康造成损害。

②污水处理系统运行的环境管理要求

减少污水处理系统运行风险的环境管理要求如下：

a发生污水处理站事故时，立即通知医院内各用水科室，采取停止或减少用水的措施，减少污水处理站处理负荷。

b根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）要求：“医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院污水，非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%”，项目院内应设置应急事故池当污水处理站发生事故停运时，应将污水立即引入污水处理站应急事故池中暂存，并对污水处理站进行紧急抢修，若还不能达到目的，则需要立即停止用水，待其污水处理站恢复正常工作后，将该部分临时储存的污水经污水处理站处理达标后再外排进入市政污水管网。严禁项目污水未经有效处理就直接外排进入市政污水管网。

c院内自建污水处理站运行自动化，采用自动投药、数据记录、专人专岗等，发生故障时，及时停止向外排放废水。本项目污水处理使用次氯酸钠作为消毒剂并通过次氯酸钠发生器随制随用，制备过程主要安全隐患是其放出的微量氯气，如长期积聚有可能引起氯气中毒（1L空气中最多可允许含氯气0.001mg）。由于氯气是一种有毒气体，它主要通过呼吸道侵入人体并溶解在黏膜所含的水分里，生成次氯酸和盐酸，对上呼吸道黏膜造成损伤，其中次氯酸使组织受到强烈的氧化；盐酸刺激黏膜发生炎性肿胀，使呼吸道黏膜浮肿，大量分泌黏液，造成呼吸困难；因此，氯气中毒明显症状是发生剧烈地咳嗽，症状重时，会发生肺水肿，使循环作用困难而致死亡；由食道进入人体的氯气会使人恶心、呕吐、胸口疼痛和腹泻，长期低浓度接触，可引起慢性支气管炎、支气管哮喘以及职业性痤疮及牙齿酸蚀症等。由于制备过程产生的氯气量较少，通过加强空气对流后，不会出现氯气中毒的现象。此外，负责医院污水处理的管理人员必须接受培训持证上岗，严格按操作规程进行操作，并定期对设备进行安全检测。

③液氧泄露风险及应急防范措施

项目液氧暂存于液氧罐内。液氧是液态氧气，系低温液体，常温下会急剧蒸发，液体变为气体时体积扩大800倍。液氧在通常气压（101.325kPa）下密度为1.141g/cm，凝固点为50.5K（-222.65℃），沸点为90.188K（-182.96℃）。液氧储罐破裂时，低温液体迅速沸腾剧烈蒸发，暴沸和爆炸在瞬间完成，因此项目的液氧储罐有潜在爆炸危险。因此，本项目液氧运输、储存过程可能潜在的风险事故如下：
①运输过程中因意外交通事故，可能贮罐被撞破而造成爆炸。
②由于储罐破裂、或操作不当，造成泄漏，导致人员中毒或爆炸。
③根据对国内液氧储罐爆炸的事故分析，电器打火是液氧储罐燃爆的重要条件，另液氧储罐检修后脱脂不彻底、新罐使用前未彻底脱脂也易引发储罐爆炸。
针对本项目特点，环评提出以下的安全对策措施：
a、本项目供氧中心内不得放易燃物品，并定期对储罐和设备进行安全性检验，检验合格后才能使用。
b、使用氧气过程中要提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。生产和使用时，应远离火种、热源，远离易燃、可燃物，避免与活性金属粉末接触。工作场所严禁吸烟，还要避免高浓度吸入。
c、明示各种警示标牌，附近严禁烟火和堆放易燃易爆物品，杜绝可能产生火花的一切因素。
d、强化值班人员的责任心和安全意识，认真开展安全检查工作，发现隐患及时整改，将事故消灭在萌芽状态。
e、制订环境应急预案，建立健全安全、环境管理体系，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。
当发生事故时，液氧事故状态下的应急措施如下：
a、泄漏应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。
b、急救措施
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
c、消防措施
灭火方法：用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。
总之，医院应加强管理，严格按照规范的操作程序操作，氧气瓶放置符合有关消防规范，建立健全相应的防范应急措施，并在设计、管理及运行中得到认真落实，可将上述风险事故隐患降至可接受程度。
④天然气泄漏风险及应急防范措施
本项目锅炉采用天然气为燃料，当天然气管道破损、阀门未关紧、操作不当等导致天然气泄漏，造成可燃气体浓度上升引起着火、爆炸事故，同时造成人员伤亡、中毒和正常生产等危害。因此本评价要求医院应做好以下防范措施：
a、定期检查天然气管道系统。定期进行管道系统的检查和维护，以确保管道的完整性。如果发现管道损坏或老化，需要立即修复或更换。.

b、安装天然气泄漏检测器。安装天然气泄漏检测器可以及时检测泄漏的气体，发出警报并自动切断气源，有效防止事故发生。

c、设置天然气泄漏报警器。设置天然气泄漏报警器可以在出现风险时迅速发出警报，提醒操作人员及时采取措施。

d、规范使用天然气。在使用天然气时，应注意安全使用和规范操作，避免因疏忽和操作不当导致泄漏事故。

e、紧急情况应急预案。针对天然气泄漏可能引起的紧急事态，制定环境应急预案，进行演练和调试，提高人们应对突发事件的能力。

总之，天然气泄漏是不能忽视的安全风险，医院应加强防范措施，确保天然气的安全使用，以免带来危险和损失。

⑤其他防范措施

a切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；制定危险废物管理计划并报南京市溧水生态环境局备案；健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行；
b严格落实医院危险废物安全处理制度：

医院必须确保各类危险废物实现无害化处置；按照卫生部和国家环境保护总局制定的《医疗废物分类目录》、《医疗废物管理条例》要求进行分类收集、处理；严格执行《医疗废物管理条例》要求，危废库树立明确的标示牌，必须做到密闭和防渗漏，严格防止地下水污染和土壤污染，并且每天消毒、灭菌，防止病源扩散；做好医疗废物暂存和运出处理的管理工作，严格医疗废物的“日产日清”制度，暂存间每天专人负责清扫、消毒工作。

c建立完善整个医院的风险防范管理制度。

d污水处理系统由专人负责管理，确保其正常运行。
（6）事故应急预案

污水处理系统事故状态下的应急措施：由于紧急事故造成病区污水处理设施停止运行时，应立即报告当地生态环境部门；同时应立即通知医院内各用水科室，采取停止或减少用水的措施，以达到减少污水产生量的目的。污水站事故状态下污水应暂存于调节池（兼事故应急池）、污水处理站内，在病区污水处理系统恢复使用后，暂存污水必须经病区污水处理系统进行有效处理并达标外排，严禁超标外排。
评价要求：项目除按照以上各类风险防范管理措施及要求加强管理防范外，还应根据医院实际情况以及消防、公安、生态环境等部门和国家其他相关规定，进一步制订符合其自身实际情况和营运需要的紧急事故应急预案和应急组织系统，以期在发生环境风险事故时，将各类环境风险影响控制在可接受范围内。

（7）风险结论

各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可控。

7、生态
项目位于南京市溧水区徐母路以南，淮源大道以北，蟾山路以东，经二路以西，处于人类活动频繁区。周围主要为居民区等，无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源，且该项目建成投入运营后，生产过程产生的污染物经处理后均做到达标排放，不会对当地生态环境造成影响。
8、电磁辐射
本项目本次评价不涉及放射科及辐射等相关内容，放射科及辐射等内容须另行环评。


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	锅炉废气（DA001）
	SO2
	低氮燃烧器+15m高排气筒
	《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值

	
	
	NOx
	
	

	
	
	烟尘
	
	

	
	污水站废气

（DA002）
	氨
	活性炭+15m高排气筒
	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中的恶臭污染物排放标准值；无组织H2S和NH3排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中及《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中的相关排放标准值

	
	
	硫化氢
	
	

	
	
	臭气浓度
	
	

	
	食堂油烟
	油烟
	油烟净化器+专用烟道
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关标准

	
	综合废水
	COD、BOD5、SS、氨氮、TP、总氮、总余氯、动植物油、LAS、粪大肠菌群
	隔油池+污水处理站
	满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005）表2标准，《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1标准及柘塘污水处理厂接管标准

	声环境
	各生产设备
	Leq(A)
	地下室墙体隔声以及采用减震台座及软接头、减震隔声、采用弹性支吊架等
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关要求

	电磁辐射
	/

	固体废物
	（1）新建1座42m2的一般固废暂存库，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；
（2）新建1座18m2的危废暂存库，按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《江苏省医疗卫生机构医疗废物暂时贮存设施设备设置规范DB32T3549-2019》、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ/T421-2008）相关要求，其中污泥清掏前达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中医疗机构污泥控制标准要求进行危险废物的贮存；建设项目产生的危险废物分类密封、分区存放，委托有资质单位处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	本项目对地下水、土壤实行分区防控，分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，一般防渗区、简单防渗区的防渗设计应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），重点防渗区的防渗设计应满足《危险废物填埋污染控制标准》（GBl8598-2019）。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	①化学品

对于危险化学品的购买、储存、保管、使用等需按照《危险化学品安全管理条例》之规定管理。危险化学品中剧毒化学品必须向溧水区公安局申请领取购买凭证，凭证购买。危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，其储存方式、方法与储存数量必须符合国家有关规定，并由专人管理，危险化学品出入库，必须进行核查登记，并定期检查库存。剧毒化学品的储存必须在专用仓库内单独存放，实行双人收发、双人保管制度。储存单位应当将储存剧毒化学品数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和负责危险化学品安全监督管理综合部门备案。危险化学品专用仓库，应当符合国家相关规定（安全、消防）要求，设置明显标志。危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。而对于精神药品和麻醉药品，则根据《精神药品管理办法》和《麻醉药品管理办法》中要求购买、储存、使用，其检查监督由卫生部门管理。

要求一般药品和毒、麻药品分开储存，专人负责药品收发、验库、使用登记、报废等工作，医院建立药品和药剂的管理办法，只要严格按照管理办法执行，其危险化学品不会对周围环境和人群健康造成损害。

②污水处理系统运行的环境管理要求

减少污水处理系统运行风险的环境管理要求如下：

a发生污水处理站事故时，立即通知医院内各用水科室，采取停止或减少用水的措施，减少污水处理站处理负荷。

b根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）要求：“医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院污水，非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%”，项目院内应设置应急事故池当污水处理站发生事故停运时，应将污水立即引入污水处理站应急事故池中暂存，并对污水处理站进行紧急抢修，若还不能达到目的，则需要立即停止用水，待其污水处理站恢复正常工作后，将该部分临时储存的污水经污水处理站处理达标后再外排进入市政污水管网。严禁项目污水未经有效处理就直接外排进入市政污水管网。

c院内自建污水处理站运行自动化，采用自动投药、数据记录、专人专岗等，发生故障时，及时停止向外排放废水。本项目污水处理使用次氯酸钠作为消毒剂并通过次氯酸钠发生器随制随用，制备过程主要安全隐患是其放出的微量氯气，如长期积聚有可能引起氯气中毒（1L空气中最多可允许含氯气0.001mg）。由于氯气是一种有毒气体，它主要通过呼吸道侵入人体并溶解在黏膜所含的水分里，生成次氯酸和盐酸，对上呼吸道黏膜造成损伤，其中次氯酸使组织受到强烈的氧化；盐酸刺激黏膜发生炎性肿胀，使呼吸道黏膜浮肿，大量分泌黏液，造成呼吸困难；因此，氯气中毒明显症状是发生剧烈地咳嗽，症状重时，会发生肺水肿，使循环作用困难而致死亡；由食道进入人体的氯气会使人恶心、呕吐、胸口疼痛和腹泻，长期低浓度接触，可引起慢性支气管炎、支气管哮喘以及职业性痤疮及牙齿酸蚀症等。由于制备过程产生的氯气量较少，通过加强空气对流后，不会出现氯气中毒的现象。此外，负责医院污水处理的管理人员必须接受培训持证上岗，严格按操作规程进行操作，并定期对设备进行安全检测。

③液氧泄露风险及应急防范措施

项目液氧暂存于液氧罐内。液氧是液态氧气，系低温液体，常温下会急剧蒸发，液体变为气体时体积扩大800倍。液氧在通常气压（101.325kPa）下密度为1.141g/cm，凝固点为50.5K（-222.65℃），沸点为90.188K（-182.96℃）。液氧储罐破裂时，低温液体迅速沸腾剧烈蒸发，暴沸和爆炸在瞬间完成，因此项目的液氧储罐有潜在爆炸危险。因此，本项目液氧运输、储存过程可能潜在的风险事故如下：

①运输过程中因意外交通事故，可能贮罐被撞破而造成爆炸。

②由于储罐破裂、或操作不当，造成泄漏，导致人员中毒或爆炸。

③根据对国内液氧储罐爆炸的事故分析，电器打火是液氧储罐燃爆的重要条件，另液氧储罐检修后脱脂不彻底、新罐使用前未彻底脱脂也易引发储罐爆炸。

针对本项目特点，环评提出以下的安全对策措施：

a、本项目供氧中心内不得放易燃物品，并定期对储罐和设备进行安全性检验，检验合格后才能使用。

b、使用氧气过程中要提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。生产和使用时，应远离火种、热源，远离易燃、可燃物，避免与活性金属粉末接触。工作场所严禁吸烟，还要避免高浓度吸入。

c、明示各种警示标牌，附近严禁烟火和堆放易燃易爆物品，杜绝可能产生火花的一切因素。

d、强化值班人员的责任心和安全意识，认真开展安全检查工作，发现隐患及时整改，将事故消灭在萌芽状态。

e、制订环境应急预案，建立健全安全、环境管理体系，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。

当发生事故时，液氧事故状态下的应急措施如下：

a、泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

b、急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

c、消防措施

灭火方法：用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

总之，医院应加强管理，严格按照规范的操作程序操作，氧气瓶放置符合有关消防规范，建立健全相应的防范应急措施，并在设计、管理及运行中得到认真落实，可将上述风险事故隐患降至可接受程度。

④天然气泄漏风险及应急防范措施

本项目锅炉采用天然气为燃料，当天然气管道破损、阀门未关紧、操作不当等导致天然气泄漏，造成可燃气体浓度上升引起着火、爆炸事故，同时造成人员伤亡、中毒和正常生产等危害。因此本评价要求医院应做好以下防范措施：

a、定期检查天然气管道系统。定期进行管道系统的检查和维护，以确保管道的完整性。如果发现管道损坏或老化，需要立即修复或更换。.

b、安装天然气泄漏检测器。安装天然气泄漏检测器可以及时检测泄漏的气体，发出警报并自动切断气源，有效防止事故发生。

c、设置天然气泄漏报警器。设置天然气泄漏报警器可以在出现风险时迅速发出警报，提醒操作人员及时采取措施。

d、规范使用天然气。在使用天然气时，应注意安全使用和规范操作，避免因疏忽和操作不当导致泄漏事故。

e、紧急情况应急预案。针对天然气泄漏可能引起的紧急事态，制定环境应急预案，进行演练和调试，提高人们应对突发事件的能力。

总之，天然气泄漏是不能忽视的安全风险，医院应加强防范措施，确保天然气的安全使用，以免带来危险和损失。

⑤其他防范措施

a切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；制定危险废物管理计划并报南京市溧水生态环境局备案；健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行；

b严格落实医院危险废物安全处理制度：

医院必须确保各类危险废物实现无害化处置；按照卫生部和国家环境保护总局制定的《医疗废物分类目录》、《医疗废物管理条例》要求进行分类收集、处理；严格执行《医疗废物管理条例》要求，危废库树立明确的标示牌，必须做到密闭和防渗漏，严格防止地下水污染和土壤污染，并且每天消毒、灭菌，防止病源扩散；做好医疗废物暂存和运出处理的管理工作，严格医疗废物的“日产日清”制度，暂存间每天专人负责清扫、消毒工作。

c建立完善整个医院的风险防范管理制度。

d污水处理系统由专人负责管理，确保其正常运行。

	其他环境

管理要求
	（1）环境管理

①建设期

A、执行“三同时”管理要求，并在投产前及时开展自主验收；

B、按照要求落实建设期环境保护措施；

②生产运营期

A、按照规范设置排污口；

B、依法申领排污许可证，按证排污，自证守法，按照规定缴纳排污税；

C、防治污染物设施正常使用；

D、按照规定监测污染物排放，落实污染治理设施运行台账；

E、按照要求制定自行监测方案，并开展自行监测，没有自行监测条件时，需委托 有资质单位定期进行监测；

F、按照要求向环境保护主管部门报告监测数据，并编制排污许可证年度执行报告，向社会公开；

G、根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔97〕122号）规定，排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于收集样品，便于监测计量，便于公众监督管理；

H、排污许可应按有关法规的要求，严格执行排污许可制度。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“Q8422街道卫生院”，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）中“四十九、卫生84-107-医院841-床位100张及以上500张以下的综合医院8411”，实施“简化管理”。
③停产关闭期

按照要求落实场地的恢复措施。

（2）排污口规范化管理

排污口是投产后污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染源排放科学化、定量化的重要手段。

①排污口规范化管理的基本原则

向环境排放污染物的排污口必须规范化。

根据项目特点，将废气作为管理的重点，在污染物排放监控位置须设置永久性排污口标志。

排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。

②排污口的技术要求

排污口的设置必须合理确定，按照《排污口规范化整治技术要求》（环监〔1996〕470号）文件要求，进行规范化管理。

对废气污染设施设置符合《污染源监测技术规范》要求的采样口。

③排污口的立标管理

污染物排放口应按《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定，设置国 家环保部统一制作的环境保护图形标志牌。

污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。

④排污口建档管理

要求使用国家环保部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。

根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。




六、结 论
	本项目符合国家和地方产业政策，符合“三线一单”相符性分析，选址合理。采取的各项污染防治措施可行，能确保污染物达标排放。因此，建设单位在落实本评价所提出的各项环保措施、建议和要求后，建设项目对周围环境的影响可控制在允许的范围内，从环境保护的角度分析，本项目建设具有环境可行性。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	     项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	有组织
	烟尘
	0
	0
	-
	0.060 
	-
	0.060 
	+0.060 

	
	
	二氧化硫
	0
	0
	-
	0.024 
	-
	0.024 
	+0.024 

	
	
	氮氧化物
	0
	0
	-
	0.418 
	-
	0.418 
	+0.418 

	
	
	氨
	0
	0
	-
	0.346 
	-
	0.346 
	+0.346 

	
	
	硫化氢
	0
	0
	-
	0.0002 
	-
	0.0002 
	+0.0002 

	
	无组织
	氨
	0
	0
	-
	0.046 
	-
	0.046 
	+0.046 

	
	
	硫化氢
	0
	0
	-
	0.00002 
	-
	0.00002 
	+0.00002 

	废水
	废水量

（万m3）
	0
	0
	-
	3.72
	-
	-
	+3.72

	
	COD
	0
	0
	-
	1.861 
	-
	1.861 
	+1.861 

	
	BOD5
	0
	0
	-
	0.372 
	
	0.372 
	+0.372 

	
	SS
	0
	0
	-
	0.372 
	
	0.372 
	+0.372 

	
	NH3-N
	0
	0
	-
	0.149 
	-
	0.149 
	+0.149 

	
	TN
	0
	0
	-
	0.447 
	-
	0.447 
	+0.447 

	
	TP
	0
	0
	-
	0.019 
	-
	0.019 
	+0.019 

	
	LAS
	
	
	
	0.019 
	
	0.019 
	+0.019 

	
	动植物油
	0
	0
	-
	0.037 
	-
	0.037 
	+0.037 

	
	粪大肠菌群数
	0
	0
	-
	3.722×1010个/a
	-
	3.722×1010个/a
	3.722×1010个/a

	
	总余氯
	0
	0
	-
	0.019 
	-
	0.019 
	0.019 

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	0
	0
	-
	157.3
	-
	157.3
	+157.3

	
	餐厨垃圾
	0
	0
	-
	43.8
	-
	43.8
	+43.8

	
	废油脂
	0
	0
	-
	0.318
	-
	0.318
	+0.318

	
	药渣
	0
	0
	-
	8.76
	-
	8.76
	+8.76

	
	废包装材料
	0
	0
	-
	10
	-
	10
	+10

	
	废树脂
	0
	0
	-
	0.01
	-
	0.01
	+0.01

	危险废物
	医疗固废
	0
	0
	-
	456.542
	-
	456.542
	+456.542

	
	废活性炭
	0
	0
	-
	2.676
	
	2.676
	+2.676

	
	污泥
	0
	0
	-
	21.8
	-
	21.8
	+21.8

	
	栅渣
	0
	0
	-
	11.17
	-
	11.17
	+11.17


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①，单位：吨。
图4-6  医疗废物收集处理流程图








PAGE  

[image: image1.emf]自来水

水池

多介质过滤器

活性炭

保安过滤器

高压泵

RO

膜

出水

浓水

废活性炭

废

RO

膜

病人
挂号
门诊
检查
取药
入院
检验、诊断
治疗
复检
出院
医疗固废
生活垃圾
恶臭
医疗废水
生活废水
污泥
离开

市政
锅炉房
液氧站
餐饮中心
食堂废水
餐厨垃圾
食堂油烟
隔油池
供水
供电
供气
供氧
供热水
膳食
锅炉房废气
污水站
污水处理站恶臭
锅炉房废水
医疗固废、生活垃圾、废气、医疗废水、生活污水
空调机组排水
煎药药渣



调节池
水解酸化池
接触氧化池
沉淀池
MBR膜池
生产废水
葡萄糖
次氯酸钠
污水排放口
消毒池
葡萄糖
格栅池
化粪池



_1234567897.unknown

_1234567898.unknown

_1234567896.unknown

污水站
密闭收集
氨、硫化氢、臭气浓度
活性炭
DA002（15m）
煎药房
密闭收集
臭气浓度
活性炭
楼顶排放



新鲜水
病房用水
门诊用水
手术室用水
煎药器清洗用水
化验用水
生活用水
浓水
燃气锅炉
空调机组冷却用水
29200
4380
1825
3.65
2332.35
2887.313

医疗用水
36357.65
51897.219
5840
876
365
0.73
466.47
3416.4
1865.88
23360
3504
1460
2.92
401.5

28326.92
厂区总排口
柘塘污水处理厂
二干河
37219.213
37219.213
401.5
1450.406
食堂用水
985.5
4927.5

绿化用水
软水制备
1934.5
952.813
1460
3942
1450.406
37219.213
软水制备装置冲洗水
146
煎药用水
547.5
438
隔油池
3942
1752
182.5
262800
进入药液
进入医疗废物
3942
36.5
污水处理站
37219.213
952.813
525.6
109.5
292
化粪池
37219.213



_1234567892.vsd
�

安装


墙体粉刷


生活污水
机械噪声
装修垃圾
粉刷废气



自来水
水池
多介质过滤器
活性炭
保安过滤器
高压泵
RO膜
出水
浓水
废活性炭
废RO膜



