附件

### 溧水区2025年第三季度生活饮用水水质监测情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 监测点 | 水类型 | 供水单位 | 不合格项目 |
| 1 | 柘塘中心卫生院 | 末梢水 | 南京江宁水务集团滨江水厂 | 无 |
| 2 | 南京外国语学校仙林分校溧水学校 | 末梢水 | 南京江宁水务集团滨江水厂 | 无 |
| 3 | 开发区管委会 | 末梢水 | 南京市溧水区自来水有限公司 | 无 |
| 4 | 开发区汽车4S园 | 末梢水 | 南京市溧水区自来水有限公司 | 无 |
| 5 | 东屏卫生院 | 末梢水 | 南京市溧水区自来水有限公司 | 无 |
| 6 | 群力服务站 | 末梢水 | 南京水务集团城南水厂 | 无 |
| 7 | 群力开泰村 | 末梢水 | 南京水务集团城南水厂 | 无 |
| 8 | 秦源镇村供水有限公司东屏分公司 | 末梢水 | 南京市溧水区自来水有限公司 | 无 |
| 9 | 白马初级中学 | 末梢水 | 南京市溧水区自来水有限公司 | 无 |
| 10 | 白马中心卫生院 | 末梢水 | 南京市溧水区自来水有限公司 | 无 |
| 11 | 白马王家边村 | 末梢水 | 南京市溧水区自来水有限公司 | 无 |
| 12 | 共和幼儿园 | 末梢水 | 南京市溧水区自来水有限公司 | 无 |
| 13 | 洪蓝中心小学 | 末梢水 | 南京市溧水区自来水有限公司 | 无 |
| 14 | 洪蓝冬竹农家乐 | 末梢水 | 南京市溧水区自来水有限公司 | 无 |
| 15 | 洪蓝付家边村 | 末梢水 | 南京市溧水区自来水有限公司 | 无 |
| 16 | 洪蓝卫生院渔歌分院 | 末梢水 | 南京水务集团城南水厂 | 无 |
| 17 | 石湫卫生院 | 末梢水 | 南京水务集团城南水厂 | 无 |
| 18 | 石湫中心小学 | 末梢水 | 南京水务集团城南水厂 | 无 |
| 19 | 明觉同心村 | 末梢水 | 南京水务集团城南水厂 | 无 |
| 20 | 石湫卫生院明觉分院 | 末梢水 | 南京水务集团城南水厂 | 无 |
| 21 | 晶桥水晶小学 | 末梢水 | 南京水务集团城南水厂 | 无 |
| 22 | 晶桥卫生院 | 末梢水 | 南京水务集团城南水厂 | 无 |
| 23 | 云鹤邰村 | 末梢水 | 南京水务集团城南水厂 | 无 |
| 24 | 云鹤小学 | 末梢水 | 南京水务集团城南水厂 | 无 |
| 25 | 和凤中心小学 | 末梢水 | 南京水务集团城南水厂 | 无 |
| 26 | 和凤卫生院 | 末梢水 | 南京水务集团城南水厂 | 无 |
| 27 | 沙塘庵增压站 | 末梢水 | 南京水务集团城南水厂 | 无 |
| 28 | 和凤初级中学 | 末梢水 | 南京水务集团城南水厂 | 无 |
| 29 | 汇豪酒店 | 二次供水 | 南京市溧水区自来水有限公司 | 无 |
| 30 | 新纪元酒店 | 二次供水 | 南京市溧水区自来水有限公司 | 无 |
| 31 | 江苏省溧水高级中学 | 末梢水 | 南京市溧水区自来水有限公司 | 无 |
| 32 | 溧水区疾控中心 | 末梢水 | 南京市溧水区自来水有限公司 | 无 |
| 33 | 南京市溧水区自来水有限公司 | 出厂水 | 南京市溧水区自来水有限公司 | 无 |
| 34 | 秦源镇村供水有限公司永阳分公司 | 末梢水 | 南京市溧水区自来水有限公司 | 无 |
| 35 | 永阳街道石家山村 | 末梢水 | 南京市溧水区自来水有限公司 | 无 |
| 36 | 永阳街道东庐中学 | 末梢水 | 南京市溧水区自来水有限公司 | 无 |