附件：             溧水区2026年第二批村级公益事业建设一事一议财政奖补项目明细表

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 |  | 建设地点 | 项目类型 | 建设内容 | 计划投资（万元） | 申请财政补助（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 镇（街道） | 村（社区） |  |  |  |  |  |
| 1 | 崇贤蟾山村一联队道路维修项目 | 柘塘街道 | 崇贤社区 | 蟾山村 | 村内街巷道路 | 1、铺设沥青混凝土约1800平方；2、路面拆除修复50平方；3、水沟140米，铸铁盖板200个。 | 26.8 | 21 |
| 2 | 石头寨刘家棚自然村新建停车场项目 | 白马镇 | 石头寨村 | 刘家棚自然村 | 停车场 | 清表（含地表碎石，垃圾及树木砍伐等全部），拆除原场地砖砌构筑物约20m³，新建停车场约280㎡，砖砌挡土墙约38m，栽植片植绿篱约30㎡。 | 8 | 6 |
| 3 | 白龙社区北角至袁村烘干房道路黑色化项目 | 白马镇 | 白龙社区 | 北角至袁村烘干房 | 村内街巷道路 | ①对白龙社区北角至袁村烘干房道路局部破损严重路面进行机械拆除后采用C30砼修补浇筑（浇筑厚度按18cm厚考虑，修复工程量约80m2）； ②面层整体浇筑5cm厚AC-13细粒式沥青（沥青为普通沥青（70# 道路石油沥青），石子材质为石灰岩），长约670m，沥青面积约3400m2。 | 28 | 22 |
| 4 | 大树下村张家山自然村沥青路及塘埂护坡驳岸工程 | 白马镇 | 大树下村 | 张家山自然村 | 村内街巷道路 | 一是对张家山村东和村中三处道路局部破损严重处进行机械拆除及重新砼浇筑恢复（浇筑厚度按15cm厚考虑，修复工程量约60m2）；二是对张家山村东及村中道路面层整体浇筑5cm厚AC-13细粒式普通沥青（石子材质为石灰岩）（长约830m，沥青面积约3073m2）；三是张家山门口塘新建大片驳岸15m，自然土质驳岸清表及回填刷坡约40m，增设码头不锈钢护栏2处。 | 29 | 22 |
| 5 | 金湖社区高塘沙塘整治工程 | 东屏街道 | 金湖社区 | 高塘村 | 村容村貌改造 | 新建片石拨埂约70米、生态护坡120米，安装护栏约80米，新建码头1个。 | 25 | 22 |
| 6 | 定湖丰安村刘家塘环境整治 | 东屏街道 | 定湖社区 | 丰安村 | 村容村貌改造 | 约 70米塘梗护坡，90米护栏，80平方邻水平台停车场，30米道路维修，码头2座加安全围挡等。 | 30 | 23 |
| 7 | 爱廉村上开太秧田沟塘综合整治工程 | 东屏街道 | 爱廉村 | 上开太 | 村容村貌改造 | 塘埂护坡227米，护栏140米，水码头3座。 | 30 | 23 |
| 8 | 青锋村青圩自然村河塘护坡建设项目 | 洪蓝街道 | 青锋村 | 青圩村 | 村容村貌改造 | 池塘驳岸约150米，安装仿木混凝土护栏约150米，新建码头4个，新建排水管网等。 | 30 | 23 |
| 9 | 傅家边社区杜家村牛丝段水塘护坡建设项目 | 洪蓝街道 | 傅家边社区 | 杜家村 | 村容村貌改造 | 建设钢筋混凝土挡土墙约145米，安装护栏约120米，建设进出水涵洞2处，渠道维修约200米，新建码头1处。 | 30 | 23 |
| 10 | 塘西村旧坊甸大塘护坡建设项目 | 洪蓝街道 | 塘西村 | 旧坊甸村 | 村容村貌改造 | 砌筑石头护坡约120米，安装护栏约130米，码头加装防护网。 | 31 | 23 |
| 11 | 塘西村仓口水泥路建设项目 | 洪蓝街道 | 塘西村 | 仓口村 | 村内街巷道路 | 建设水泥路长约1000米、宽约3.2米、厚约15厘米，路肩修复。 | 26 | 20 |
| 12 | 陈卞村陈家村董塘护坡建设项目 | 洪蓝街道 | 陈卞村 | 陈家村 | 村容村貌改造 | 砌筑池塘毛石护坡约180米，新改建码头4个，安装码头不锈钢护栏4处约50米，安装池塘护栏约160米，改建进水渠道及周边硬化等。 | 30 | 23 |
| 13 | 蒲塘社区杨家庄养鱼河护坡建设项目 | 洪蓝街道 | 蒲塘社区 | 杨家庄 | 村容村貌改造 | 池塘驳岸约185米，新建码头2个，安装码头防护网2处。 | 30 | 23 |
| 14 | 姚庄村门口大塘驳岸整治项目 | 石湫街道 | 上方村 | 上方姚庄 | 村容村貌改造 | 新浇筑混凝土石驳岸、原建石砌驳岸修复、加装防护护栏、新建用水码头、新建水泥混凝土行人通道、设置安全警示标识、周边杂树清理美化等内容。 | 35 | 25 |
| 15 | 石湫社区独山寨当家塘坝整治工程 | 石湫街道 | 石湫社区 | 独山寨 | 村容村貌改造 | 新建石砌驳岸修复、用水码头更新及修复；当家塘坝加装防护护栏。 | 25 | 20 |
| 16 | 社东社区魏家村汤个塘河塘整治工程 | 石湫街道 | 社东社区 | 魏家村 | 村容村貌改造 | 新浇筑混凝土石驳岸、原建石砌驳岸修复、加装防护护栏、新建用水码头、新建水泥混凝土行人通道、设置安全警示标识、周边杂树清理美化等内容。 | 30 | 23 |
| 17 | 光明社区三甲村新塘整治工程 | 石湫街道 | 光明社区 | 三甲村 | 村容村貌改造 | 光明社区三甲村新塘驳岸、原建石砌驳岸修复、安装护栏、新建码头、新建水泥混凝土行人通道及周边连接的小塘铺设植草砖及挡土墙。 | 34 | 25 |
| 18 | 向阳村华村圩村中池塘整治工程 | 石湫街道 | 向阳村 | 华村圩 | 村容村貌改造 | 向阳华村圩村村中池塘池塘四周石砌驳岸长110米，深度2.2米、路边水泥路修补，新建码头并安装防护护栏。 | 28 | 23 |
| 19 | 仙坛魏家文化广场项目 | 晶桥镇 | 仙坛村 | 魏家村 | 文化体育广场 | 混泥土1220平方米，沥青814平方米，排水沟63米；路灯6盏9米高杆路灯（其3盏是双头灯）；环氧地坪512平方米；篮球架一套等其他附属设施。 | 45 | 27 |
| 20 | 杭村原乡政府住宅楼至圆盘沥青路项目 | 晶桥镇 | 杭村 | 杭村 | 村内街巷道路 | 杭村原乡政府住宅楼至圆盘沥青路2公里宽3.3米铺设。 | 40 | 27 |
| 21 | 笪村新丰圩路灯安装项目 | 晶桥镇 | 笪村 | 笪村 | 路灯 | 笪村自然村到经家山自然村连接道路，笪村自然村到张村自然村连接道路路灯70盏。 | 21 | 18 |
| 22 | 新桥环步岗至新桥河埂沥青道路拓宽及环步岗村西文化广场沥青铺设项目 | 晶桥镇 | 新桥村 | 环步岗、邵村 | 村容村貌改造 | 拓宽沥青路面850米及路灯20盏、铺设文化广场1014平方米及停车位标线。 | 34 | 25 |
| 23 | 吴村桥村庄家边塘坝驳岸及铺设沥青道路项目 | 和凤镇 | 吴村桥 | 庄家边 | 村容村貌改造 | 驳岸约140米、水码头新建约4处、铺设沥青约1100平方米。 | 30 | 23 |
| 24 | 张家村诸家村村内巷间沥青路铺设项目 | 和凤镇 | 张家村 | 诸家 | 村内街巷道路 | 诸家村内巷间沥青路长1400米、宽3米。 | 40 | 25 |
| 25 | 毛公铺南边山道路及基础设施提档升级项目 | 和凤镇 | 毛公铺社区 | 南边山 | 村容村貌改造 | 沥青道路3062平方，混凝土修复300平方。 | 29 | 23 |
| 26 | 孙家巷村南堡村道路维修黑色化项目 | 和凤镇 | 孙家巷社区 | 南堡村 | 村内街巷道路 | 主要对村内现有主干道实施黑色化升级改造。项目改造道路总长约1500米，路面宽度3米，改造面积约4500平方米。 | 55 | 32 |
| 27 | 孔镇邰家庄村村内水塘整治项目 | 和凤镇 | 孔镇社区 | 邰家庄 | 村容村貌改造 | 浆砌驳岸加固70平米、混凝土仿木栏杆180米、新建水码头4座、水塘周边水泥路配套40米、及排(泄)水管新建等。 | 30 | 23 |
| 28 | 乌飞塘社区乌飞塘村土头塘整治项目 | 和凤镇 | 乌飞塘社区 | 乌飞塘村 | 村容村貌改造 | 毛石驳岸105米，混凝土栏杆103米，新建水码头2座，塘边清表及土方开挖及外运。 | 30 | 23 |
| 29 | 双牌石社区唐邵村大塘驳岸项目 | 和凤镇 | 双牌石社区 | 唐邵村 | 村容村貌改造 | 石驳岸加固护坡150米、路边护栏10米、水塘周边清表、水码头新建2处，水码头护栏20米。 | 30 | 23 |
| 30 | 沈家山村上罗村当家塘水码头驳岸及护栏安装 | 和凤镇 | 沈家山村 | 上罗村 | 村容村貌改造 | 石驳岸加固护坡150米，路边护栏150米，水塘周边清表及土方开挖及外运，水码头新建1座，涵洞1座，水码头护栏20米。 | 30 | 23 |
| 31 | 骆山山南村驳岸护坡工程 | 和凤镇 | 骆山村 | 山南村 | 村容村貌改造 | 石驳岸加固护坡120米、路边护栏10米、水码头新建2处，水码头护栏20米，新建的5到6盏路灯，维修10盏。 | 30 | 23 |